## RelTabelaPrecoServicoGAQS
Tabela de Preços - Sanepar
Pesq. Vazamentos - JUN/23
Código |  | Descrição | Un. Med. | Valor Unitário
001 |  | Pesquisa de Vazamentos
001.001 |  | Teste de Estanqueidade
001001001 |  | Teste de Estanqueidade | m | 0.21
001.002 |  | Medição de pressão e vazão
001002003 |  | Medição de pressão | ud | 122.98
001002004 |  | Medição de vazão | ud | 521.56
001.004 |  | Pesquisa de Detecção de Vazamentos
001004001 |  | Na rede | ud | 1737.18
001004002 |  | No ramal | ud | 415.83
001004003 |  | Outras Ocorrências de Vazamentos | ud | 35.26
001004004 |  | Vazamentos direcionados por outras tecnologias | ud | 207.91
002 |  | Otimização de Pressão com Modulador de VRP
002.001 |  | Otimização de Pressão com Modulador de VRP
002001001 |  | Inspeção prévia dos DMC's a serem controlados | ud | 201.88
002001002 |  | Instalação do controlador na VRP e sensor de ponto crítico | ud | 43135.21
002001003 |  | Estudo da instalação do sistema de controle de pressão (duas semanas coletando dados e análise p/ configuração) | ud | 811.07
002001004 |  | Sistema de telemetria | udxmês | 54.56
002001005 |  | Aplicação para monitoramento de dados | udxmês | 407.43
002001006 |  | Execução de serviço de reinstalação do sistema de modulação automática para viabilizar melhorias no processo de controle da pressão na VRP | ud | 2687.42
002001007 |  | Elaboração de Relatório semestral referente à otimização operacional contínua (cada 6 meses) | ud | 539.84
002001008 |  | Realização de Manutenção Preventiva do sistema automático de controle de pressão de DMC's (a cada 03 meses) | udxtrim | 285.9
002001009 |  | Realização de Manutenção CORRETIVA do sistema automático de controle de pressão de DMC's (sob demanda da SANEPAR) | ud | 4313.52
002001010 |  | Elaboração de relatório semestral de acompanhamento das manutenções | udxsem | 153.22
002001011 |  | Realização anual de cópia do banco de dados, com todos os registros de vazão e pressão das VRPs e fornecimento à SANEPAR | udxano | 982
002001012 |  | Preparação, Organização e Oferta de Treinamento a SANEPAR para viabilizar uso do sistema de monitoramento e controle de moduladores de VRPs | ud | 13779.6
002001013 |  | Execução de serviço de retirada de equipamentos moduladores de pressão de VRPs instalados | ud | 491.63
003 |  | Pitometria
003.001 |  | Pitometria
003001001 |  | Pitometria | ud | 823.48
003.002 |  | Estação Pitométrica
003002001 |  | Fonecimento de TAP | ud | 430
003002002 |  | Instalação de TAP | ud | 411.64
003.003 |  | Macromedição da Produção e Distribuição
003003001 |  | Diagnóstico de Instalação da Macromedição da Pordução e Distribuição | ud | 205.82
003.004 |  | Deslocamento
003004001 |  | Deslocamento | km | 2.65