## RelTabelaPrecoServicoGAQS
Tabela de Preços - Sanepar
MOS 5 - JUNHO 24
Código |  | Descrição | Un. Med. | Valor Unitário
070 |  | SGM - SERVIÇO GERENCIAL DE MANUTENÇÃO
070.001 |  | CÓD. 01 a 100
070001010 |  | 10 - Rede de água - conserto DN > 200 | ud | 939.76
070001020 |  | 20 - Rede de água - vistoria periódica | ud | 431.64
070001040 |  | 40 - Ligação de água - execução de buraco no muro | ud | 66.93
070001042 |  | 42 - Ligação de Água - caixa subterrânea, instalação/substituição ou construção | ud | 58.27
070001047 |  | 47 - Ligação de água - colocação/substituição de tampão em caixa subterrânea | ud | 34.23
070001050 |  | 50 - Cavalete - conserto sem escavação | ud | 17.8
070001090 |  | 90 - Cavalete - substituição de registro superior 1" | ud | 80.98
070.002 |  | CÓD. 101 a 200
070002002 |  | 140 - Cavalete - religação por corte indevido | ud | 11.84
070002010 |  | 110 - Cavalete - conserto com escavação | ud | 44.43
070002015 |  | 115 - Cavalete - substituição | ud | 86.77
070002030 |  | 130 - Cavalete - deslocamento | ud | 90.3
070002031 |  | 131 - Cavalete - deslocamento para cx subterrânea (CPS) | ud | 164.76
070002085 |  | 185 - Cavalete - retirada eliminador ar do cavalete até 1" | ud | 49.36
070002086 |  | 186 - Cavalete - retirada eliminador ar do cavalete maior 1" | ud | 188.84
070.003 |  | CÓD. 201 a 300
070003005 |  | 205 - Rede de água - coleta de amostra de água para análise | ud | 26.32
070003040 |  | 240 - Verificação de falta de água no imóvel | ud | 17.11
070003045 |  | 245 - Solicitação de caminhão pipa | ud | 6.58
070003080 |  | 280 - Rede de água - hidrante colocação/substituição/retirada | ud | 430.83
070003099 |  | 300 - Rede de água - hidrante localização/limpeza/conserto | ud | 80.93
070.004 |  | CÓD. 301 a 400
070004050 |  | 350 - Hidrômetro - aferição no local | ud | 36.25
070004060 |  | 360 - Hidrômetro - limpeza e/ou substituição do filtro até 1 1/2" | ud | 14.53
070004065 |  | 365 - Hidrômetro - colocação até 1 1/2", por furto | ud | 13.21
070004070 |  | 370 - Hidrômetro - colocação até 1 1/2", ligação sem hidrômetro | ud | 13.21
070004099 |  | 400 - Hidrômetro - colocação>= 2", por furto ou ligação sem hidrômetro | ud | 222.46
070.006 |  | CÓD. 501 a 600
070006041 |  | 541 - Hidrômetro - substituição manutenção preventiva até 1.1/2" | ud | 13.21
070006051 |  | 551 - Hidrômetro - substituição para manutenção corretiva até 1 1/2" | ud | 13.21
070006052 |  | 552 - Hidrômetro - substituição por irregularidade até 1 1/2" | ud | 13.21
070006055 |  | 555 - Hidrômetro - HD 3/4" substituição a pedido do cliente | ud | 13.21
070006056 |  | 556 - Hidrômetro - HD substituição a pedido do IPEM, até 1 1/2" | ud | 19.8
070006065 |  | 565- Hidrômetro - HD substituição a pedido do IPEM, acima de 2" | ud | 80.98
070.007 |  | CÓD. 601 a 700
070007001 |  | 601 - Hidrômetro - substituição para manutenção corretiva >= 2" | ud | 73.43
070007002 |  | 602 - Hidrômetro - substituição para manutenção preventiva >= 2" | ud | 73.43
070007099 |  | 700 - Verificação de ligação clandestina de água | ud | 35.61
070.008 |  | CÓD. 701 a 800
070008005 |  | 705 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS) com rede no passeio | ud | 215.2
070008010 |  | 710 - Ligação de água - deslocamento com rede no passeio | ud | 140.74
070008015 |  | 715 - Ligação de água - deslocamento com rede no meio da rua/outro lado da rua | ud | 545.09
070008020 |  | 720 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS) com rede no meio ou outro lado da rua | ud | 693.63
070008030 |  | 730 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS) com travessia não destrutiva (cravação) | ud | 794.8
070008040 |  | 740 - Ligação de água - deslocamento com travessia não destrutiva (cravação) | ud | 646.27
070008045 |  | 745 - Ligação de água - relocação | ud | 162.32
070.009 |  | CÓD. 801 a 900
070009080 |  | 880 - Ligação de água - execução de hidrometração em poço | ud | 215.27
070.011 |  | CÓD. 1001 a 1100
070011060 |  | 1060 - Ligação de água - execução 3/4" pré-paga - 15 dias | ud | 54.41
070011065 |  | 1065 - Ligação de água - desativação pré-paga - 15 dias | ud | 53.95
070011070 |  | 1070 - Ligação de água - execução 3/4" pré-paga - 30 dias | ud | 54.41
070011075 |  | 1075 - Ligação de água - desativação pré-paga - 30 dias | ud | 54.41
070011090 |  | 1090 - Ligação de água - sondagem | ud | 37.76
070011099 |  | 1100 - Ligação de água - relocação para outra rede | ud | 202.81
070.012 |  | CÓD. 1101 a 1200
070012005 |  | 1105 - Ligação de água - substituição | ud | 215.73
070012010 |  | 1110 - Ligação de água - redimensionamento, acréscimo de bitola | ud | 334.79
070.013 |  | CÓD. 1201 a 1300
070013060 |  | 1260 - Ligação de água - redimensionamento, redução de bitola | ud | 334.42
070013070 |  | 1270 - Limpeza prévia do local do serviço | ud | 90.41
070013071 |  | 1271 - Lavagem após execução de serviço | m | 2.08
070013080 |  | 1280 - Retirada ou entrega de material na base operacional | ud | 21.72
070.014 |  | CÓD. 1301 a 1400
070014010 |  | 1310 - Retirada ou entrega de material no almoxarifado da Sanepar | ud | 236.79
070014030 |  | 1330 - Verificação de pressão no cavalete | ud | 15.13
070014050 |  | 1350 - Ramal de água - conserto/desobstrução rede na rua | ud | 215.27
070014060 |  | 1360 - Ramal de água - conserto sem escavação de vala - passeio/rua | ud | 44.24
070014080 |  | 1380 - Ramal de água - conserto no passeio | ud | 129.49
070014090 |  | 1390 - Ramal de água - corte a pedido do cliente | ud | 108.09
070014099 |  | 1400 - Ramal de água - extinção da ligação | ud | 108.09
070.015 |  | CÓD. 1401 a 1500
070015001 |  | 1401 - Ramal de água - suspensão com deslocamento/padronização da ligação | ud | 75.72
070015010 |  | 1410 - Ramal de água - corte por sanção regulamentar | ud | 108.09
070015015 |  | 1415 - Ramal de água - corte ligação clandestina | ud | 108.09
070015030 |  | 1430 - Ramal de água - solicitação conserto por geofonamento | ud | 129.49
070015070 |  | 1470 - Ramal de água - levantamento/rebaixamento | ud | 116.24
070015080 |  | 1480 - Ramal de água - religação corte a pedido | ud | 130.6
070015090 |  | 1490 - Ramal de água - religação por regularização de débitos | ud | 130.62
070015093 |  | 1493 - Ramal de Água - religação por regularização de débito, categoria 13 | ud | 108.37
070015096 |  | 1496 - Ramal de água - religação oriunda de deslocamento/padronização da ligação | ud | 108.37
070015099 |  | 1500 - Ramal de água - religação por corte indevido | ud | 108.37
070.016 |  | CÓD. 1501 a 1600
070016010 |  | 1510 - Ramal de água - religação por regularização de fraude | ud | 129.95
070016020 |  | 1520 - Ramal de água - substituição com rede no passeio | ud | 162.32
070016021 |  | 1521 - Ramal de água - substituição com rede no passeio - oriundo de vazamento | ud | 162.32
070016040 |  | 1540 - Ramal de água - substituição com rede na rua ou outro lado da rua | ud | 441.67
070016041 |  | 1541 - Ramal de água - substituição com rede na rua ou outro lado da rua - oriundo de vazamento | ud | 441.67
070016065 |  | 1565 - Ramal de água - substituição com travessia não destrutiva (cravação), rede na rua ou outro lado da rua | ud | 538.17
070016066 |  | 1566 - Ramal de água - substituição com travessia não destrutiva (cravação), rede na rua ou outro lado da rua - oriundo de vazamento | ud | 538.17
070.017 |  | CÓD. 1601 a 1700
070017060 |  | 1660 - Rede de água ampliação - levantamento em campo | ud | 107.91
070.018 |  | CÓD. 1701 a 1800
070018040 |  | 1740 - Rede de água - conserto PVC até DN 100 no passeio/rua, sem escavação de vala | ud | 100.98
070018045 |  | 1745 - Rede de água - eliminação de tomada de água sem escavação | ud | 35.61
070018050 |  | 1750 - Rede de água - conserto PVC até DN 75 no passeio | ud | 204.57
070018060 |  | 1760 - Rede de água - conserto PVC até DN 75 na rua | ud | 338.64
070018070 |  | 1770 - Rede de Água - Conserto em PEAD até DE 110 com solda por eletrofusão | ud | 226.06
070018071 |  | 1771 - Rede de Água - Conserto em PEAD DE 125 a DE 315 com solda por eletrofusão | ud | 610.25
070018080 |  | 1780 - Rede de água - conserto PVC DN 100 a DN 200 | ud | 469.88
070018099 |  | 1800 - Rede de água - conserto ferro até DN 75 | ud | 446.27
070.019 |  | CÓD. 1801 a 1900
070019030 |  | 1830 - Rede de água - conserto ferro DN 100 a DN 200 | ud | 577.51
070019040 |  | 1840 - Rede de água - solicitação conserto por geofonamento | ud | 188.84
070019050 |  | 1850 - Rede de água - desinfecção | ud | 215.82
070019070 |  | 1870 - Rede de água - descarga ou lavagem | ud | 33.45
070.020 |  | CÓD. 1901 a 2000
070020070 |  | 1970 - Rede de água - registro abertura de setor | ud | 21.06
070020099 |  | 2000 - Rede de água - registro/ventosa substituição/colocação/retirada | ud | 335.02
070.021 |  | CÓD. 2001 a 2100
070021010 |  | 2010 - Rede de água - peças especiais, substituição/colocação/retirada, sem escavação | ud | 107.91
070021040 |  | 2040 - Rede de água - registro substituição/colocação de tampão | ud | 20.4
070021050 |  | 2050 - Rede de água - registro fechamento de setor | ud | 26.32
070021051 |  | 2051 - Rede de água - registro, fechamento setor, manobra programada | ud | 26.32
070021060 |  | 2060 - Rede de água - registro/ventosa, localização, limpeza, conserto ou construção do abrigo | ud | 75.53
070021070 |  | 2070 - Rede de água - registro, colocação de abrigo tipo poço de visita | ud | 266.93
070021090 |  | 2090 - Rede de água - registro, conserto de abrigo tipo poço de visita | ud | 161.45
070.022 |  | CÓD. 2101 a 2200
070022005 |  | 2105 - Rede de água - revisão do setor de manobra | ud | 107.91
070022010 |  | 2110 - Rede de água - mobilização/desmobilização e regularização da base para recomposição de pavimento | ud | 30.09
070022050 |  | 2150 - Rede de água - sondagem na rua | ud | 215.27
070022070 |  | 2170 - Rede de água - sondagem no passeio | ud | 107.91
070022080 |  | 2180 - Transporte de material para reaterro | ud | 101.42
070022085 |  | 2185 - Transporte de material para reaterro - roteirizado | ud | 68.97
070022086 |  | 2186 - Transporte e descarga de entulho SGM - roteirizado | ud | 44.89
070.023 |  | CÓD. 2201 a 2300
070023020 |  | 2220 - Rede de água - válvula redutora pressão, substituição/colocação | ud | 322.9
070023030 |  | 2230 - Rede de água - válvula redutora pressão, localização/manutenção/retirada | ud | 89.56
070.024 |  | CÓD. 2301 a 2400
070024050 |  | 2350 - Verificação prévia de vazamento | ud | 25.66
070.025 |  | CÓD. 2401 a 2500
070025045 |  | 2445 - Rede de água - interligação até DN 200 | ud | 430.54
070.031 |  | CÓD. 3001 a 3100
070031020 |  | 3020 - Ligação de esgoto - localização, conserto, ajuste da altura do conjunto de inspeção (DTI) | ud | 53.03
070031030 |  | 3030 - Ramal de esgoto - implantação/substituiçãodo conjunto de inspeção - DTI | ud | 146.66
070031040 |  | 3040 - Ramal de esgoto - tampa e copo, colocação/substituição | ud | 28.95
070.033 |  | CÓD. 3201 a 3300
070033042 |  | 3242 - Ramal de esgoto - válvula de retenção anti-refluxo, instalação/substituição | ud | 353.17
070033043 |  | 3243 - Ramal de esgoto - deslocamento de DTI | ud | 409.42
070033045 |  | 3245 - Rede de esgoto - poço de visita, localização/pequenos reparos | ud | 75.27
070033046 |  | 3246 - Verificação de execução de serviços - RCE | ud | 39.95
070033080 |  | 3280 - Rede de esgoto - poço de visita, conserto/nivelamento | ud | 297.55
070033090 |  | 3290 - Rede de esgoto - poço de visita, esgotamento e limpeza | ud | 146.22
070.034 |  | CÓD. 3301 a 3400
070034010 |  | 3310 - Rede de esgoto - poço de visita, reposição/substituição da tampa | ud | 39.16
070034030 |  | 3330 - Verificação de escoamento de esgoto em PV´s, galerias e fundo de vales | ud | 5.51
070034090 |  | 3390 - Ramal de esgoto - conserto | ud | 362.47
070034099 |  | 3400 - Ramal de esgoto - levantamento/rebaixamento | ud | 317.48
070.035 |  | CÓD. 3401 a 3500
070035010 |  | 3410 - Ramal de esgoto - desobstrução com hidrojateamento | ud | 99.72
070035015 |  | 3415 - Ligação de esgoto - verificação de irregularidade | ud | 28.95
070035020 |  | 3420 - Ramal de esgoto - desligamento | ud | 248.56
070035040 |  | 3440 - Ligação de esgoto - substituição | ud | 473.52
070035050 |  | 3450 - Ligação de esgoto - deslocamento | ud | 586
070035060 |  | 3460 - Ramal de esgoto - religação | ud | 449.92
070035070 |  | 3470 - Ramal de esgoto - desobstrução com equipamento manual (mola) | ud | 46.32
070.036 |  | CÓD. 3501 a 3600
070036045 |  | 3545 - Rede de esgoto - ampliação, levantamento em campo | ud | 57.9
070036060 |  | 3560 - Rede de esgoto - conserto até DN 250 | ud | 492.12
070036062 |  | 3562 - Rede de esgoto - conserto até DN 250 - sem escavação de vala | ud | 224.96
070036070 |  | 3570 - Rede de esgoto - conserto acima de DN 250 | ud | 951.34
070036080 |  | 3580 - Conserto de galeria de água pluvial | ud | 449.92
070036085 |  | 3585 - Conserto galeria de água pluvial - pequenos reparos | ud | 224.96
070036099 |  | 3600 - Rede de esgoto - coletor/interceptor/emissário desobstrução (com vareta) | ud | 127.39
070.037 |  | CÓD. 3601 a 3700
070037001 |  | 3601 - Rede de esgoto - desobstrução com hidrojateamento | ud | 299.18
070037010 |  | 3610 - Verificação de rede / coletor / interceptor / emissário - manutenção preditiva | ud | 57.9
070037020 |  | 3620 - Rede de esgoto - manutenção preventiva | m | 5
070037070 |  | 3670 - Rede de esgoto - localização rede/ramal | ud | 224.96
070037090 |  | 3690 - Verificação previa vazamento | ud | 26.86
070037095 |  | 3695 - Verificação de refluxo de esgoto na edificação | ud | 26.86
070037099 |  | 3700 - Ramal de esgoto - conserto sem escavação de vala | ud | 112.48
070.038 |  | CÓD. 3701 a 3800
070038001 |  | 3701 - Verificação de extravazamento de esgoto no passeio / rua | ud | 26.86
070.039 |  | CÓD. 3801 a 3900
070039030 |  | 3830 - Ligação de esgoto - verificação | ud | 42.84
070.041 |  | Itens Complementares
070041066 |  | Recomposição de Pavimento de Piso tátil de concreto alerta direcional com reaproveitamento parcial do material | m² | 70.02
070041067 |  | Recomposição de Pavimento de Piso tátil de concreto alerta direcional sem reaproveitamento do material | m² | 117.83
070041070 |  | Recomposição de Asfalto com caminhão térmico | m³ | 2043.21
070041071 |  | Deslocamento interurbano entre cidades para ligações prediais esparsas - água e esgoto | km | 2.82
070041072 |  | Topografia e geodésia - Deslocamento urbano de equipe na execução de serviço único | ud | 50.54
070041078 |  | Deslocamento urbano caminhão prancha | km | 27.74
070041079 |  | Deslocamento interurbano caminhão prancha | km | 8.32
070.042 |  | REDE DE ÁGUA oriundas de SAR e Melhorias
070042001 |  | Execução de rede de água em PVC DN 50 GC | m | 37.28
070042002 |  | Execução de rede de água em PVC DN 75 GC | m | 41.28
070042003 |  | Execução de rede de água em PVC DN 100 GC | m | 44.16
070042004 |  | Execução de rede de água em PVC DN 150 GC | m | 53.41
070042005 |  | Execução de rede de água em PVC DN 200 GC | m | 58.58
070042006 |  | Execução de rede de água em PVC DN 250 GC | m | 67.11
070042007 |  | Execução de rede de água em PVC DN 300 GC | m | 76.9
070042008 |  | Execução de rede de água em PVC DN 50 LI | m | 31.88
070042009 |  | Execução de rede de água em PVC DN 75 LI | m | 35.43
070042010 |  | Execução de rede de água em PVC DN 100 LI | m | 37.8
070042011 |  | Execução de rede de água em PVC DN 150 LI | m | 45.97
070042012 |  | Execução de rede de água em PVC DN 200 LI | m | 50.02
070042013 |  | Execução de rede de água em PVC DN 250 LI | m | 57.15
070042014 |  | Execução de rede de água em PVC DN 300 LI | m | 65.47
070042015 |  | Execução de rede de água em PVC DN 50 DL | m | 34.74
070042016 |  | Execução de rede de água em PVC DN 75 DL | m | 38.47
070042017 |  | Execução de rede de água em PVC DN 100 DL | m | 41.05
070042018 |  | Execução de rede de água em PVC DN 150 DL | m | 49.72
070042019 |  | Execução de rede de água em PVC DN 200 DL | m | 54.27
070042020 |  | Execução de rede de água em PVC DN 250 DL | m | 62.09
070042021 |  | Execução de rede de água em PVC DN 300 DL | m | 71.09
070042030 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 63 GC | m | 39.36
070042031 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 75 GC | m | 40.67
070042032 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 90 GC | m | 42.73
070042033 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 110 GC | m | 45.37
070042034 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 125 GC | m | 47.32
070042035 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 140 GC | m | 50.02
070042036 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 160 GC | m | 51.72
070042037 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 180 GC | m | 54.96
070042038 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 200 GC | m | 57.47
070042039 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 225 GC | m | 60.43
070042040 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 250 GC | m | 64.74
070042041 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 280 GC | m | 79.19
070042042 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 63 LI | m | 33.48
070042043 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 75 LI | m | 34.56
070042044 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 90 LI | m | 36.78
070042045 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 110 LI | m | 38.71
070042046 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 125 LI | m | 40.35
070042047 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 140 LI | m | 42.73
070042048 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 160 LI | m | 43.99
070042049 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 180 LI | m | 46.79
070042050 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 200 LI | m | 48.83
070042051 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 225 LI | m | 51.07
070042052 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 250 LI | m | 54.76
070042053 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 280 LI | m | 68.35
070042054 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 63 DL | m | 34.6
070042055 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 75 DL | m | 35.73
070042056 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 90 DL | m | 37.58
070042057 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 110 DL | m | 40.07
070042058 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 125 DL | m | 41.79
070042059 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 140 DL | m | 44.25
070042060 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 160 DL | m | 45.64
070042061 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 180 DL | m | 48.56
070042062 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 200 DL | m | 50.74
070042063 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 225 DL | m | 53.21
070042064 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 250 DL | m | 57.08
070042065 |  | Execução de rede de água em PEAD DE 280 DL | m | 70.95
070042080 |  | Mobilização e Desmobilização até 100 m | ud | 633.03
070042081 |  | Mobilização e Desmobilização de 100 m a 500 m | m | 6.33
070042082 |  | Mobilização e Desmobilização acima de 500 m | ud | 3165.15
070042083 |  | Mobilização e Desmobilização até 100m - Área de Complexidade | ud | 886.24
070042084 |  | Mobilização e Desmobilização de 100 m a 500 m - Área de Complexidade | m | 8.86
070042085 |  | Mobilização e Desmobilização acima de 500 m - Área de Complexidade | ud | 4431.21
070.043 |  | REDE COLETORA DE ESGOTO oriundas de SAR e Melhorias
070043001 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100 com profundidade até 1,00m GC | ud | 131.57
070043002 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,01m e 1,50m GC | ud | 154.7
070043003 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,51m e 2,00m GC | ud | 180.7
070043004 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade até 1,00m GC | ud | 152.3
070043005 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,01m e 1,50m GC | ud | 179.6
070043006 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,51m e 2,00m GC | ud | 206.89
070043007 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100 com profundidade até 1,00m LI | ud | 118.8
070043008 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,01m e 1,50m LI | ud | 138.03
070043009 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,51m e 2,00m LI | ud | 159.04
070043010 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade até 1,00m LI | ud | 138.42
070043011 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,01m e 1,50m LI | ud | 160.17
070043012 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,51m e 2,00m LI | ud | 181.92
070043013 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100 com profundidade até 1,00m DL | ud | 121.78
070043014 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,01m e 1,50m DL | ud | 141.13
070043015 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 100, com profundidade entre 1,51m e 2,00m DL | ud | 163.36
070043016 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade até 1,00m DL | ud | 141.67
070043017 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,01m e 1,50m DL | ud | 163.55
070043018 |  | Execução de ligação predial de esgoto DN 150, com profundidade entre 1,51m e 2,00m DL | ud | 186.65
070043030 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade até 1,25m GC | m | 64.96
070043031 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 1,26m e 2,00m GC | m | 91.09
070043032 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 2,01m e 3,00m GC | m | 143.16
070043033 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 3,01m e 4,00m GC | m | 211.76
070043034 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade até 1,25m GC | m | 71.31
070043035 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 1,26m e 2,00m GC | m | 98.35
070043036 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 2,01m e 3,00m GC | m | 153.07
070043037 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 3,01m e 4,00m GC | m | 224.71
070043038 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade até 1,25m LI | m | 55.35
070043039 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 1,26m e 2,00m LI | m | 79.08
070043040 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 2,01m e 3,00m LI | m | 119.52
070043041 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 3,01m e 4,00m LI | m | 171.52
070043042 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade até 1,25m LI | m | 60.86
070043043 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 1,26m e 2,00m LI | m | 85.24
070043044 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 2,01m e 3,00m LI | m | 127.57
070043045 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 3,01m e 4,00m LI | m | 181.64
070043046 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade até 1,25m DL | m | 57.4
070043047 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 1,26m e 2,00m DL | m | 80.14
070043048 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 2,01m e 3,00m DL | m | 122.42
070043049 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 com profundidade entre 3,01m e 4,00m DL | m | 176.93
070043050 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade até 1,25m DL | m | 63.11
070043051 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 1,26m e 2,00m DL | m | 86.52
070043052 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 2,01m e 3,00m DL | m | 130.88
070043053 |  | Execução de rede coletora de esgoto em PVC DN 200 com profundidade entre 3,01m e 4,00m DL | m | 187.7
070043080 |  | Mobilização e Desmobilização até 50 m | ud | 688.89
070043081 |  | Mobilização e Desmobilização de 50 m a 250 m | m | 13.77
070043082 |  | Mobilização e Desmobilização acima de 250 m | ud | 3444.45
070043083 |  | Mobilização e Desmobilização até 50 m - Área de Complexidade | ud | 964.44
070043084 |  | Mobilização e Desmobilização de 50 m a 250 m - Área de Complexidade | m | 19.28
070043085 |  | Mobilização e Desmobilização acima de 250 m - Área de Complexidade | ud | 4822.23
070.060 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070060001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 5.45
070060002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 8.18
070060003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 13.63
070060004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 19.09
070060005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 24.54
070060006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 29.99
070060007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 35.45
070060008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 40.9
070060009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 46.36
070060010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 51.81
070.061 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070061001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.75
070061002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 11.63
070061003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 19.39
070061004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 27.14
070061005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 34.9
070061006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 42.66
070061007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 50.41
070061008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 58.17
070061009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 65.93
070061010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 73.68
070.062 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070062001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 13.18
070062002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 19.77
070062003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 32.95
070062004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 46.13
070062005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 59.32
070062006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 72.5
070062007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 85.68
070062008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 98.87
070062009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 112.05
070062010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 125.23
070.063 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070063001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 4.36
070063002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 6.54
070063003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 10.9
070063004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 15.27
070063005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 19.63
070063006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 23.99
070063007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 28.36
070063008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 32.72
070063009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 37.09
070063010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 41.45
070.064 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070064001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 6.2
070064002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 9.3
070064003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 15.51
070064004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 21.71
070064005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 27.92
070064006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 34.12
070064007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 40.33
070064008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 46.53
070064009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 52.74
070064010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 58.94
070.065 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070065001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 10.54
070065002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 15.81
070065003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 26.36
070065004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 36.91
070065005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 47.45
070065006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 58
070065007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 68.55
070065008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 79.09
070065009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 89.64
070065010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 100.18
070.066 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070066001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 3.63
070066002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 5.45
070066003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 9.08
070066004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 12.73
070066005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 16.36
070066006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 19.99
070066007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 23.63
070066008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 27.27
070066009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 30.9
070066010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 34.54
070.067 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070067001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 5.17
070067002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 7.75
070067003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 12.93
070067004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 18.09
070067005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 23.26
070067006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 28.44
070067007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 33.6
070067008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 38.78
070067009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 43.95
070067010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 49.11
070.068 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070068001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 8.79
070068002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 13.18
070068003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 21.97
070068004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 30.75
070068005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 39.54
070068006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 48.34
070068007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 57.12
070068008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 65.91
070068009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 74.7
070068010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 83.48
070.069 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070069001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 3.11
070069002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 4.67
070069003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 7.78
070069004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 10.9
070069005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 14.02
070069006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 17.13
070069007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 20.25
070069008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 23.37
070069009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 26.49
070069010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 29.6
070.070 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070070001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 4.43
070070002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 6.64
070070003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 11.07
070070004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 15.51
070070005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 19.94
070070006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 24.38
070070007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 28.81
070070008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 33.23
070070009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 37.67
070070010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 42.1
070.071 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070071001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.54
070071002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 11.29
070071003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 18.82
070071004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 26.36
070071005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 33.9
070071006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 41.43
070071007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 48.97
070071008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 56.48
070071009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 64.02
070071010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 71.55
070.072 |  | ICOM 5 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070072001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 3.11
070072002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 4.67
070072003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 7.78
070072004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 10.9
070072005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 14.02
070072006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 17.13
070072007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 20.25
070072008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 23.37
070072009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 26.49
070072010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 29.6
070.073 |  | ICOM 5 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070073001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 4.43
070073002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 6.64
070073003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 11.07
070073004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 15.51
070073005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 19.94
070073006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 24.38
070073007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 28.81
070073008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 33.23
070073009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 37.67
070073010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 42.1
070.074 |  | ICOM 5 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070074001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.54
070074002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 11.29
070074003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 18.82
070074004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 26.36
070074005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 33.9
070074006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 41.43
070074007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 48.97
070074008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 56.48
070074009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 64.02
070074010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 71.55
070.075 |  | ICOM 6 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
070075001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 3.11
070075002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 4.67
070075003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 7.78
070075004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 10.9
070075005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 14.02
070075006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 17.13
070075007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 20.25
070075008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 23.37
070075009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 26.49
070075010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 29.6
070.076 |  | ICOM 6 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
070076001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 4.43
070076002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 6.64
070076003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 11.07
070076004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 15.51
070076005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 19.94
070076006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 24.38
070076007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 28.81
070076008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 33.23
070076009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 37.67
070076010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 42.1
070.077 |  | ICOM 6 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
070077001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.54
070077002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 11.29
070077003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 18.82
070077004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 26.36
070077005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 33.9
070077006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 41.43
070077007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 48.97
070077008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 56.48
070077009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 64.02
070077010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 71.55
070.080 |  | DESLOCAMENTO URBANO - CAMINHÕES
070080001 |  | Deslocamento urbano com caminhão pipa | km | 11.04
070080002 |  | Deslocamento urbano com caminhão hidrojato | km | 16.65
070.085 |  | DESLOCAMENTO INTERURBANO
070085001 |  | Deslocamento interurbano tipo 1 | km | 1.81
070085002 |  | Deslocamento interurbano tipo 2 | km | 2.57
070085003 |  | Deslocamento interurbano tipo 3 | km | 4.37
070085010 |  | Deslocamento interurbano com caminhão pipa | km | 6.9
070085011 |  | Deslocamento interurbano com caminhão hidrojato | km | 10.41
070.095 |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - POSTO PÁTIO DA CONTRATADA
070095001 |  | Concreto não estrutural | m³ | 600.04
070095002 |  | Areia | m³ | 120
070095004 |  | Pedrisco | m³ | 75.8
070095005 |  | Brita | m³ | 66
070095006 |  | Brita graduada | m³ | 66
070095007 |  | Rachão | m³ | 56.1
070095008 |  | Pedra de mão | m³ | 61.71
070095009 |  | Saibro | m³ | 46.2
070095010 |  | Terra para aterro / reaterro | m³ | 67.13
070095011 |  | Terra vegetal | m³ | 72.5
072 |  | SGM - ÁREA COM COMPLEXIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
072.001 |  | CÓD. 01 a 100
072001010 |  | 10 - Rede de água - conserto DN > 200 | ud | 1315.66
072001020 |  | 20 - Rede de água - vistoria periódica | ud | 604.29
072001040 |  | 40 - Ligação de água - execução de buraco no muro | ud | 93.71
072001042 |  | 42 - Ligação de Água - caixa subterrânea, instalação/substituição ou construção | ud | 81.57
072001047 |  | 47 - Ligação de água - colocação/substituição de tampão em caixa subterrânea | ud | 47.92
072001050 |  | 50 - Cavalete - conserto sem escavação | ud | 24.93
072001090 |  | 90 - Cavalete - substituição de registro superior 1" | ud | 113.38
072.002 |  | CÓD. 101 a 200
072002010 |  | 110 - Cavalete - conserto com escavação | ud | 62.2
072002015 |  | 115 - Cavalete - substituição | ud | 121.48
072002030 |  | 130 - Cavalete - deslocamento | ud | 126.42
072002031 |  | 131 - Cavalete - deslocamento para cx subterrânea (CPS) | ud | 230.66
072002040 |  | 140 - Cavalete - religação por corte indevido | ud | 16.58
072002085 |  | 185 - Cavalete - retirada eliminador ar do cavalete até 1" | ud | 69.11
072002086 |  | 186 - Cavalete - retirada eliminador ar do cavalete maior 1" | ud | 264.37
072.003 |  | CÓD. 201 a 300
072003005 |  | 205 - Rede de água - coleta de amostra de água para análise | ud | 36.85
072003040 |  | 240 - Verificação de falta de água no imóvel | ud | 23.95
072003045 |  | 245 - Solicitação de caminhão pipa | ud | 9.21
072003080 |  | 280 - Rede de água - hidrante colocação/substituição/retirada | ud | 603.16
072003099 |  | 300 - Rede de água - hidrante localização/limpeza/conserto | ud | 113.3
072.004 |  | CÓD. 301 a 400
072004050 |  | 350 - Hidrômetro - aferição no local | ud | 50.75
072004060 |  | 360 - Hidrômetro - limpeza e/ou substituição do filtro até 1 1/2" | ud | 20.35
072004065 |  | 365 - Hidrômetro - colocação até 1 1/2", por furto | ud | 18.5
072004070 |  | 370 - Hidrômetro - colocação até 1 1/2", ligação sem hidrômetro | ud | 18.5
072004099 |  | 400 - Hidrômetro - colocação>= 2", por furto ou ligação sem hidrômetro | ud | 311.45
072.006 |  | CÓD. 501 a 600
072006041 |  | 541 - Hidrômetro - substituição manutenção preventiva até 1.1/2" | ud | 18.5
072006051 |  | 551 - Hidrômetro - substituição para manutenção corretiva até 1 1/2" | ud | 18.5
072006052 |  | 552 - Hidrômetro - substituição por irregularidade até 1 1/2" | ud | 18.5
072006055 |  | 555 - Hidrômetro - HD 3/4" substituição a pedido do cliente | ud | 18.5
072006056 |  | 556 - Hidrômetro - HD substituição a pedido do IPEM, até 1 1/2" | ud | 27.72
072006065 |  | 565 - Hidrômetro - HD substituição a pedido do IPEM, acima de 2" | ud | 113.38
072.007 |  | CÓD. 601 a 700
072007001 |  | 601 - Hidrômetro - substituição para manutenção corretiva >= 2" | ud | 102.8
072007002 |  | 602 - Hidrômetro - substituição para manutenção preventiva >= 2" | ud | 102.8
072007099 |  | 700 - Verificação de ligação clandestina de água | ud | 49.85
072.008 |  | CÓD. 701 a 800
072008005 |  | 705 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS), com rede no passeio | ud | 301.28
072008010 |  | 710 - Ligação de água - deslocamento com rede no passeio | ud | 197.04
072008015 |  | 715 - Ligação de água - deslocamento com rede no meio da rua/outro lado da rua | ud | 763.13
072008020 |  | 720 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS), com rede no meio ou outro lado da rua | ud | 971.08
072008030 |  | 730 - Ligação de água - deslocamento para cx subterrânea (CPS), com travessia não destrutiva (cravação) | ud | 1112.73
072008040 |  | 740 - Ligação de água - deslocamento com travessia não destrutiva (cravação) | ud | 904.78
072008045 |  | 745 - Ligação de água - relocação | ud | 227.25
072.009 |  | CÓD. 801 a 900
072009080 |  | 880 - Ligação de água - execução de hidrometração em poço | ud | 301.37
072.011 |  | CÓD. 1001 a 1100
072011060 |  | 1060 - Ligação de água - execução 3/4" pré-paga - 15 dias | ud | 76.18
072011065 |  | 1065 - Ligação de água - desativação pré-paga - 15 dias | ud | 75.53
072011070 |  | 1070 - Ligação de água - execução 3/4" pré-paga - 30 dias | ud | 76.18
072011075 |  | 1075 - Ligação de água - desativação pré-paga - 30 dias | ud | 76.18
072011090 |  | 1090 - Ligação de água - sondagem | ud | 52.87
072011099 |  | 1100 - Ligação de água - relocação para outra rede | ud | 283.94
072.012 |  | CÓD. 1101 a 1200
072012005 |  | 1105 - Ligação de água - substituição | ud | 302.02
072012010 |  | 1110 - Ligação de água - redimensionamento, acréscimo de bitola | ud | 468.71
072.013 |  | CÓD. 1201 a 1300
072013060 |  | 1260 - Ligação de água - redimensionamento, redução de bitola | ud | 468.19
072013070 |  | 1270 - Limpeza prévia do local do serviço | ud | 126.57
072013071 |  | 1271 - Lavagem após execução de serviço | m | 2.91
072013080 |  | 1280 - Retirada ou entrega de material na base operacional | ud | 30.4
072.014 |  | CÓD. 1301 a 1400
072014010 |  | 1310 - Retirada ou entrega de material no almoxarifado da Sanepar | ud | 331.51
072014030 |  | 1330 - Verificação de pressão no cavalete | ud | 21.19
072014050 |  | 1350 - Ramal de água - conserto/desobstrução rede na rua | ud | 301.37
072014060 |  | 1360 - Ramal de água - conserto sem escavação de vala - passeio/rua | ud | 61.94
072014080 |  | 1380 - Ramal de água - conserto no passeio | ud | 181.28
072014090 |  | 1390 - Ramal de água - corte a pedido do cliente | ud | 151.33
072014099 |  | 1400 - Ramal de água - extinção da ligação | ud | 151.33
072.015 |  | CÓD. 1401 a 1500
072015001 |  | 1401 - Ramal de água - suspensão com deslocamento/padronização da ligação | ud | 106.01
072015010 |  | 1410 - Ramal de água - corte por sanção regulamentar | ud | 151.33
072015015 |  | 1415 - Ramal de água - corte ligação clandestina | ud | 151.33
072015030 |  | 1430 - Ramal de água - solicitação conserto por geofonamento | ud | 181.28
072015070 |  | 1470 - Ramal de água - levantamento/rebaixamento | ud | 162.74
072015080 |  | 1480 - Ramal de água - religação corte a pedido | ud | 182.84
072015090 |  | 1490 - Ramal de água - religação por regularização de débitos | ud | 182.86
072015093 |  | 1493 - Ramal de Água - religação por regularização de débito, categoria 13 | ud | 151.72
072015096 |  | 1496 - Ramal de água - religação oriunda de deslocamento/padronização da ligação | ud | 151.72
072015099 |  | 1500 - Ramal de água - religação por corte indevido | ud | 151.72
072.016 |  | CÓD. 1501 a 1600
072016010 |  | 1510 - Ramal de água - religação por regularização de fraude | ud | 181.93
072016020 |  | 1520 - Ramal de água - substituição com rede no passeio | ud | 227.25
072016040 |  | 1540 - Ramal de água - substituição com rede na rua ou outro lado da rua | ud | 618.34
072016065 |  | 1565 - Ramal de água - substituição com travessia não destrutiva (cravação), rede na rua ou outro lado da rua | ud | 753.44
072.017 |  | CÓD. 1601 a 1700
072017060 |  | 1660 - Rede de água ampliação - levantamento em campo | ud | 151.07
072.018 |  | CÓD. 1701 a 1800
072018040 |  | 1740 - Rede de água - conserto PVC até DN 100 no passeio/rua, sem escavação de vala | ud | 141.37
072018045 |  | 1745 - Rede de água - eliminação de tomada de água sem escavação | ud | 49.85
072018050 |  | 1750 - Rede de água - conserto PVC até DN 75 no passeio | ud | 286.4
072018060 |  | 1760 - Rede de água - conserto PVC até DN 75 na rua | ud | 474.09
072018070 |  | 1770 - Rede de Água - Conserto em PEAD até DE 110 com solda por eletrofusão | ud | 316.48
072018071 |  | 1771 - Rede de Água - Conserto em PEAD DE 125 a DE 315 com solda por eletrofusão | ud | 854.35
072018080 |  | 1780 - Rede de água - conserto PVC DN 100 a DN 200 | ud | 657.83
072018099 |  | 1800 - Rede de água - conserto ferro até DN 75 | ud | 624.78
072.019 |  | CÓD. 1801 a 1900
072019030 |  | 1830 - Rede de água - conserto ferro DN 100 a DN 200 | ud | 808.52
072019040 |  | 1840 - Rede de água - solicitação conserto por geofonamento | ud | 264.37
072019050 |  | 1850 - Rede de água - desinfecção | ud | 302.14
072019070 |  | 1870 - Rede de água - descarga ou lavagem | ud | 46.83
072.020 |  | CÓD. 1901 a 2000
072020070 |  | 1970 - Rede de água - registro, abertura de setor | ud | 29.48
072020099 |  | 2000 - Rede de água - registro/ventosa substituição/colocação/retirada | ud | 469.03
072.021 |  | CÓD. 2001 a 2100
072021010 |  | 2010 - Rede de água - peças especiais, substituição/colocação/retirada, sem escavação | ud | 151.07
072021040 |  | 2040 - Rede de água - registro substituição/colocação de tampão | ud | 28.56
072021050 |  | 2050 - Rede de água - registro, fechamento setor | ud | 36.85
072021051 |  | 2051 - Rede de água - registro fechamento setor, manobra programada | ud | 36.85
072021060 |  | 2060 - Rede de água - registro/ventosa - localização, limpeza, conserto ou construção do abrigo | ud | 105.75
072021070 |  | 2070 - Rede de água - registro, colocação de abrigo tipo poço de visita | ud | 373.7
072021090 |  | 2090 - Rede de água - registro, conserto de abrigo tipo poço de visita | ud | 226.03
072.022 |  | CÓD. 2101 a 2200
072022005 |  | 2105 - Rede de água - revisão do setor de manobra | ud | 151.07
072022010 |  | 2110 - Rede de água - mobilização/desmobilização e regularização da base para recomposição de pavimento | ud | 42.13
072022050 |  | 2150 - Rede de água - sondagem na rua | ud | 301.37
072022070 |  | 2170 - Rede de água - sondagem no passeio | ud | 151.07
072022080 |  | 2180 - Transporte de material para reaterro | ud | 141.99
072022085 |  | 2185 - Transporte de material para reaterro - roteirizado | ud | 96.56
072022086 |  | 2186 - Transporte e descarga de entulho SGM - roteirizado | ud | 62.84
072.023 |  | CÓD. 2201 a 2300
072023020 |  | 2220 - Rede de água - válvula redutora pressão, substituição/colocação | ud | 452.06
072023030 |  | 2230 - Rede de água - válvula redutora pressão, localização/limpeza/retirada | ud | 125.39
072.024 |  | CÓD. 2301 a 2400
072024050 |  | 2350 - Verificação prévia de vazamento | ud | 35.93
072.025 |  | CÓD. 2401 a 2500
072025045 |  | 2445 - Rede de água - interligação até DN 200 | ud | 602.75
072.031 |  | CÓD. 3001 a 3100
072031020 |  | 3020 - Ligação de esgoto - localização, conserto, ajuste da altura do conjunto de inspeção (DTI) | ud | 74.24
072031030 |  | 3030 - Ramal de esgoto - implantação/substituiçãodo conjunto de inspeção - DTI | ud | 205.33
072031040 |  | 3040 - Ramal de esgoto - tampa e copo, colocação/substituição | ud | 40.53
072.033 |  | CÓD. 3201 a 3300
072033042 |  | 3242 - Ramal de esgoto - válvula de retenção anti-refluxo, instalação/substituição | ud | 494.44
072033043 |  | 3243 - Ramal de esgoto - deslocamento de DTI | ud | 573.19
072033045 |  | 3245 - Rede de esgoto - poço de visita, localização/pequenos reparos | ud | 105.38
072033046 |  | 3246 - Verificação de execução de serviços - RCE | ud | 55.93
072033080 |  | 3280 - Rede de esgoto - poço de visita, conserto/nivelamento | ud | 416.57
072033090 |  | 3290 - Rede de esgoto - poço de visita, esgotamento e limpeza | ud | 204.71
072.034 |  | CÓD. 3301 a 3400
072034010 |  | 3310 - Rede de esgoto - poço de visita, reposição/substituição da tampa | ud | 54.83
072034030 |  | 3330 - Verificação de escoamento de esgoto em PV´s, galerias e fundo de vales | ud | 7.71
072034090 |  | 3390 - Ramal de esgoto - conserto | ud | 507.46
072034099 |  | 3400 - Ramal de esgoto - levantamento/rebaixamento | ud | 444.47
072.035 |  | CÓD. 3401 a 3500
072035010 |  | 3410 - Ramal de esgoto - desobstrução com hidrojateamento | ud | 139.61
072035015 |  | 3415 - Ligação de esgoto - verificação de irregularidade | ud | 40.53
072035020 |  | 3420 - Ramal de esgoto - desligamento | ud | 347.98
072035040 |  | 3440 - Ligação de esgoto - substituição | ud | 662.93
072035050 |  | 3450 - Ligação de esgoto - deslocamento | ud | 820.4
072035060 |  | 3460 - Ramal de esgoto - religação | ud | 629.88
072035070 |  | 3470 - Ramal de esgoto - desobstrução com equipamento manual (mola) | ud | 64.85
072.036 |  | CÓD. 3501 a 3600
072036045 |  | 3545 - Rede de esgoto ampliação, levantamento em campo | ud | 81.06
072036060 |  | 3560 - Rede de esgoto - conserto até DN 250 | ud | 688.97
072036062 |  | 3562 - Rede de esgoto - conserto até DN 250 - sem escavação de vala | ud | 314.94
072036070 |  | 3570 - Rede de esgoto - conserto acima de DN 250 | ud | 1331.88
072036080 |  | 3580 - Conserto de galeria de água pluvial | ud | 629.88
072036085 |  | 3585 - Conserto galeria de água pluvial - pequenos reparos | ud | 314.94
072036099 |  | 3600 - Rede de esgoto - coletor/interceptor/emissário desobstrução (com vareta) | ud | 178.34
072.037 |  | CÓD. 3601 a 3700
072037001 |  | 3601 - Rede de esgoto - desobstrução com hidrojateamento | ud | 418.85
072037010 |  | 3610 - Verificação de rede / coletor / interceptor / emissário - manutenção preditiva | ud | 81.06
072037020 |  | 3620 - Rede de esgoto - manutenção preventiva | m | 7
072037070 |  | 3670 - Rede de esgoto - localização rede/ramal | ud | 314.94
072037090 |  | 3690 - Verificação previa vazamento | ud | 37.61
072037095 |  | 3695 - Verificação de refluxo de esgoto na edificação | ud | 37.61
072037099 |  | 3700 - Ramal de esgoto - conserto sem escavação de vala | ud | 157.47
072.038 |  | CÓD. 3701 a 3800
072038001 |  | 3701 - Verificação de extravazamento de esgoto no passeio / rua | ud | 37.61
072.039 |  | CÓD. 3801 a 3900
072039030 |  | 3830 - Ligação de esgoto - verificação | ud | 59.98
072.060 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
072060001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.63
072060002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 11.45
072060003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 19.09
072060004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 26.72
072060005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 34.36
072060006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 41.99
072060007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 49.63
072060008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 57.27
072060009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 64.9
072060010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 72.54
072.061 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
072061001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 10.85
072061002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 16.28
072061003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 27.14
072061004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 38
072061005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 48.86
072061006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 59.72
072061007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 70.58
072061008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 81.44
072061009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 92.3
072061010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 103.16
072.062 |  | ICOM 1 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
072062001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 18.45
072062002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 27.68
072062003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 46.13
072062004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 64.59
072062005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 83.05
072062006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 101.5
072062007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 119.96
072062008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 138.41
072062009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 156.87
072062010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 175.33
072.063 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
072063001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 6.1
072063002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 9.16
072063003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 15.27
072063004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 21.38
072063005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 27.49
072063006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 33.59
072063007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 39.7
072063008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 45.81
072063009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 51.92
072063010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 58.03
072.064 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
072064001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 8.68
072064002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 13.03
072064003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 21.71
072064004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 30.4
072064005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 39.09
072064006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 47.78
072064007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 56.46
072064008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 65.15
072064009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 73.84
072064010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 82.52
072.065 |  | ICOM 2 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
072065001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 14.76
072065002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 22.14
072065003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 36.91
072065004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 51.67
072065005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 66.44
072065006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 81.2
072065007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 95.97
072065008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 110.73
072065009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 125.49
072065010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 140.26
072.066 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
072066001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 5.08
072066002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 7.63
072066003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 12.72
072066004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 17.82
072066005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 22.9
072066006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 27.99
072066007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 33.09
072066008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 38.18
072066009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 43.26
072066010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 48.36
072.067 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
072067001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 7.24
072067002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 10.85
072067003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 18.1
072067004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 25.33
072067005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 32.57
072067006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 39.82
072067007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 47.04
072067008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 54.29
072067009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 61.54
072067010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 68.76
072.068 |  | ICOM 3 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
072068001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 12.31
072068002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 18.45
072068003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 30.76
072068004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 43.05
072068005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 55.36
072068006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 67.67
072068007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 79.96
072068008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 92.27
072068009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 104.59
072068010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 116.88
072.069 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 1
072069001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 4.36
072069002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 6.55
072069003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 10.9
072069004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 15.27
072069005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 19.64
072069006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 23.99
072069007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 28.36
072069008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 32.72
072069009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 37.09
072069010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 41.44
072.070 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 2
072070001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 6.21
072070002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 9.3
072070003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 15.5
072070004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 21.71
072070005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 27.92
072070006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 34.13
072070007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 40.34
072070008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 46.52
072070009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 52.73
072070010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 58.94
072.071 |  | ICOM 4 - DESLOCAMENTO URBANO TIPO 3
072071001 |  | Distância média até 1,00 km | ud | 10.55
072071002 |  | Distância média de 1,01km a 2,00km | ud | 15.81
072071003 |  | Distância média de 2,01km a 3,00km | ud | 26.35
072071004 |  | Distância média de 3,01km a 4,00km | ud | 36.91
072071005 |  | Distância média de 4,01km a 5,00km | ud | 47.46
072071006 |  | Distância média de 5,01km a 6,00km | ud | 58
072071007 |  | Distância média de 6,01km a 7,00km | ud | 68.56
072071008 |  | Distância média de 7,01km a 8,00km | ud | 79.08
072071009 |  | Distância média de 8,01km a 9,00km | ud | 89.63
072071010 |  | Distância média de 9,01km a 10,00km | ud | 100.17
074 |  | SGM - PAVIMENTOS
074.001 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
074001001 |  | Revestimento com lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 98.75
074001002 |  | Revestimento com lajota sextavada de concreto | m² | 111.8
074001003 |  | Revestimento com petit-pavet | m² | 229.72
074001004 |  | Revestimento com lousa de pedra | m² | 128.08
074001005 |  | Revestimento com paralelepípedo | m² | 130.04
074001006 |  | Revestimento com pedra irregular | m² | 93.72
074001007 |  | Revestimento com pedrisco | m² | 8.05
074001008 |  | Revestimento com ladrilho hidráulico | m² | 146.38
074001009 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 6 cm - natural | m² | 107.2
074001010 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 6 cm - pigmentado | m² | 113.68
074001011 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 8 cm - natural | m² | 125.58
074001012 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 8 cm - pigmentado | m² | 124.36
074001013 |  | Revestimento com ladrilho cerâmico | m² | 131.68
074001014 |  | Revestimento com ardósia | m² | 137.16
074001015 |  | Revestimento com basalto | m² | 182.85
074001016 |  | Revestimento com piso de concreto desempenado | m² | 43.48
074001017 |  | Guia-sarjeta de concreto moldada "in loco" | m³ | 1453.45
074001018 |  | Guia de concreto moldada "in loco" | m³ | 1453.45
074001019 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 87.07
074001020 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 73.63
074001021 |  | Guia de pedra | m | 106.74
074001022 |  | Guia para bloco de concreto tipo paver | m | 26.87
074001023 |  | Grama | m² | 19.01
074001024 |  | Revestimento com pisos especiais fora de linha (ladrilho não incluso) | m² | 94.52
074001026 |  | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m² | 127.49
074.002 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL
074002001 |  | Lajota sextavada de concreto | m² | 59.91
074002002 |  | Petit-pavet | m² | 66.55
074002003 |  | Lousa de pedra | m² | 61.68
074002004 |  | Paralelepípedo | m² | 76.04
074002005 |  | Pedra irregular | m² | 84.04
074002006 |  | Pavi´s | m² | 70.15
074002007 |  | Bloco de concreto tipo Paver | m² | 66.3
074002008 |  | Grama | m² | 10.06
074002009 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 55.15
074002010 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 41.7
074002011 |  | Guia de pedra | m | 40.57
074002012 |  | Sarjeta de pedra | m | 32.1
074002013 |  | Guia para bloco de concreto tipo Paver | m | 21.06
074002014 |  | Lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 59.8
074002015 |  | Piso cerâmico | m² | 100.24
074.003 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL
074003001 |  | Lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 69.54
074003002 |  | Lajota sextavada de concreto | m² | 70.29
074003003 |  | Petit-pavet | m² | 99.19
074003004 |  | Lousa de pedra | m² | 71.64
074003005 |  | Paralelepípedo | m² | 81.44
074003006 |  | Pedra irregular | m² | 85.98
074003007 |  | Pavi´s | m² | 78.33
074003008 |  | Bloco de concreto tipo Paver | m² | 74.48
074003009 |  | Grama | m² | 10.51
074003010 |  | Basalto | m² | 111.34
074003011 |  | Tijolo rejuntado com argamassa | m² | 88.98
074003012 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 58.34
074003013 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 44.89
074003014 |  | Guia de pedra | m | 47.19
074003015 |  | Sarjeta de pedra | m | 33.9
074003016 |  | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m² | 76.73
074.004 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
074004001 |  | Piso de concreto desempenado | m³ | 869.72
074004002 |  | Saibro | m³ | 77.34
074.005 |  | DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ESPARSAS
074005001 |  | Distância até 1,00 km | ud | 9.61
074005002 |  | 1,01 Km < distância média <= 2,00 km | ud | 14.42
074005003 |  | 2,01 Km < distância média <= 3,00 km | ud | 24.04
074005004 |  | 3,01 Km < distância média <= 4,00 km | ud | 33.65
074005005 |  | 4,01 Km < distância média <= 5,00 km | ud | 43.27
074005006 |  | 5,01 Km < distância média <= 6,00 km | ud | 52.88
074005007 |  | 6,01 Km < distância média <= 7,00 km | ud | 62.5
074005008 |  | 7,01 Km < distância média <= 8,00 km | ud | 72.12
074005009 |  | 8,01 Km < distância média <= 9,00 km | ud | 81.73
074005010 |  | 9,01 Km < distância média <= 10,00 km | ud | 91.35
074.006 |  | DESLOCAMENTO INTERURBANO
074006001 |  | Transporte interurbano | km | 4.26
076 |  | SGM - PAVIMENTOS COM COMPLEXIDADE
076.001 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
076001001 |  | Revestimento com lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 118.88
076001002 |  | Revestimento com lajota sextavada de concreto | m² | 131.93
076001003 |  | Revestimento com petit-pavet | m² | 252.6
076001004 |  | Revestimento com lousa de pedra | m² | 148.21
076001005 |  | Revestimento com paralelepípedo | m² | 155.65
076001006 |  | Revestimento com pedra irregular | m² | 122.54
076001007 |  | Revestimento com pedrisco | m² | 9.61
076001008 |  | Revestimento com ladrilho hidráulico | m² | 166.96
076001009 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 6 cm - natural | m² | 130.84
076001010 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 6 cm - pigmentado | m² | 137.32
076001011 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 8 cm - natural | m² | 149.22
076001012 |  | Revestimento com bloco de concreto tipo Paver - esp. 8 cm - pigmentado | m² | 148
076001013 |  | Revestimento com ladrilho cerâmico | m² | 154.55
076001014 |  | Revestimento com ardósia | m² | 157.75
076001015 |  | Revestimento com basalto | m² | 203.43
076001016 |  | Revestimento com piso de concreto desempenado | m² | 48.06
076001017 |  | Guia-sarjeta de concreto moldada "in loco" | m³ | 1508.34
076001018 |  | Guia de concreto moldada "in loco" | m³ | 1508.34
076001019 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 107.66
076001020 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 89.64
076001021 |  | Guia de pedra | m | 122.76
076001022 |  | Guia para bloco de concreto tipo paver | m | 35.1
076001023 |  | Grama | m² | 23.03
076001024 |  | Revestimento com pisos especiais fora de linha (ladrilho não incluso) | m² | 115.11
076001026 |  | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m² | 147.62
076.002 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL
076002001 |  | Lajota sextavada de concreto | m² | 80.04
076002002 |  | Petit-pavet | m² | 89.43
076002003 |  | Lousa de pedra | m² | 81.81
076002004 |  | Paralelepípedo | m² | 101.65
076002005 |  | Pedra irregular | m² | 112.86
076002006 |  | Pavi´s | m² | 93.03
076002007 |  | Bloco de concreto tipo Paver | m² | 89.94
076002008 |  | Grama | m² | 14.08
076002009 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 75.73
076002010 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 57.71
076002011 |  | Guia de pedra | m | 56.59
076002012 |  | Sarjeta de pedra | m | 41.25
076002013 |  | Guia para bloco de concreto tipo Paver | m | 29.29
076002014 |  | Lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 79.93
076002015 |  | Piso cerâmico | m² | 123.11
076.003 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL
076003001 |  | Lajota pré-moldada de concreto 45 x 45 x 5 cm | m² | 89.67
076003002 |  | Lajota sextavada de concreto | m² | 90.42
076003003 |  | Petit-pavet | m² | 122.06
076003004 |  | Lousa de pedra | m² | 91.77
076003005 |  | Paralelepípedo | m² | 107.05
076003006 |  | Pedra irregular | m² | 114.8
076003007 |  | Pavi´s | m² | 101.21
076003008 |  | Bloco de concreto tipo Paver | m² | 98.12
076003009 |  | Grama | m² | 14.53
076003010 |  | Basalto | m² | 131.93
076003011 |  | Tijolo rejuntado com argamassa | m² | 117.8
076003012 |  | Guia-sarjeta de concreto pré-moldada | m | 78.93
076003013 |  | Guia de concreto pré-moldada | m | 60.9
076003014 |  | Guia de pedra | m | 63.2
076003015 |  | Sarjeta de pedra | m | 43.05
076003016 |  | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m² | 96.85
076.004 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
076004001 |  | Piso de concreto desempenado | m³ | 961.21
076004002 |  | Saibro | m³ | 84.26
076.005 |  | DESLOCAMENTO URBANO PARA RECOMPOSIÇÕES ESPARSAS
076005001 |  | Distância até 1,00 km | ud | 13.46
076005002 |  | 1,01 Km < distância média <= 2,00 km | ud | 20.19
076005003 |  | 2,01 Km < distância média <= 3,00 km | ud | 33.65
076005004 |  | 3,01 Km < distância média <= 4,00 km | ud | 47.11
076005005 |  | 4,01 Km < distância média <= 5,00 km | ud | 60.58
076005006 |  | 5,01 Km < distância média <= 6,00 km | ud | 74.04
076005007 |  | 6,01 Km < distância média <= 7,00 km | ud | 87.5
076005008 |  | 7,01 Km < distância média <= 8,00 km | ud | 100.96
076005009 |  | 8,01 Km < distância média <= 9,00 km | ud | 114.43
076005010 |  | 9,01 Km < distância média <= 10,00 km | ud | 127.89