## RelTabelaPrecoServicoGAQS
Tabela de Preços - Sanepar
SME - SMAG - DEZ/24
Código |  | Descrição | Un. Med. | Valor Unitário
090 |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ETEs EEs
090.001 |  | GRADEAMENTO
090001001 |  | Limpeza manual de gradeamento manual - complex. 1 | ud | 9.9
090001002 |  | Limpeza manual de gradeamento manual - complex. 2 | ud | 16.5
090001003 |  | Limpeza manual de gradeamento manual - complex. 3 | ud | 31.35
090001004 |  | Limpeza manual de gradeamento manual - complex. 4 | ud | 51.98
090001021 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 1 | ud | 9.9
090001022 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 2 | ud | 16.5
090001023 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 3 | ud | 31.35
090001024 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 4 | ud | 51.98
090001025 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 5 | ud | 72.6
090001026 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 6 | ud | 103.13
090001027 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 7 | ud | 144.39
090001028 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 8 | ud | 185.64
090001029 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 9 | ud | 226.9
090001030 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 10 | ud | 268.15
090001031 |  | Limpeza manual de gradeamento mecânico - complex. 11 | ud | 309.41
090.003 |  | CESTO DE RETENÇÃO
090003001 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 1 | ud | 9.9
090003002 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 2 | ud | 16.5
090003003 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 3 | ud | 31.35
090003004 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 4 | ud | 51.98
090003005 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 5 | ud | 72.6
090003006 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 6 | ud | 103.13
090003007 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 7 | ud | 144.39
090003008 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 8 | ud | 185.64
090003009 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 9 | ud | 226.9
090003010 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 10 | ud | 268.15
090003011 |  | Limpeza manual do cesto de retenção - complex. 11 | ud | 309.41
090.005 |  | CANAL DE ENTRADA DO AFLUENTE
090005001 |  | Retirada de areia do canal de entrada | m³ | 31.35
090.006 |  | CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA
090006001 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 1 | ud | 9.9
090006002 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 2 | ud | 16.5
090006003 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 3 | ud | 31.35
090006004 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 4 | ud | 51.98
090006005 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 5 | ud | 72.6
090006006 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 6 | ud | 103.13
090006007 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 7 | ud | 144.39
090006008 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 8 | ud | 185.64
090006009 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 9 | ud | 226.9
090006010 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 10 | ud | 268.15
090006011 |  | Limpeza manual da caixa de retenção de escuma - complex. 11 | ud | 309.41
090.008 |  | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
090008001 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 1 | ud | 9.9
090008002 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 2 | ud | 16.5
090008003 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 3 | ud | 31.35
090008004 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 4 | ud | 51.98
090008005 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 5 | ud | 72.6
090008006 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 6 | ud | 103.13
090008007 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 7 | ud | 144.39
090008008 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 8 | ud | 185.64
090008009 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 9 | ud | 226.9
090008010 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 10 | ud | 268.15
090008011 |  | Limpeza manual do tanque de equalização - complex. 11 | ud | 309.41
090.010 |  | POÇO DE SUCÇÃO
090010001 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 1 | ud | 9.9
090010002 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 2 | ud | 16.5
090010003 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 3 | ud | 31.35
090010004 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 4 | ud | 51.98
090010005 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 5 | ud | 72.6
090010006 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 6 | ud | 103.13
090010007 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 7 | ud | 144.39
090010008 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 8 | ud | 185.64
090010009 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 9 | ud | 226.9
090010010 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 10 | ud | 268.15
090010011 |  | Limpeza manual do poço de sucção - complex. 11 | ud | 309.41
090.011 |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
090011001 |  | Limpeza manual do sistema de automação das bombas | ud | 9.9
090.012 |  | BY PASS
090012001 |  | Limpeza manual do by pass manual - complex. 1 | ud | 9.9
090012002 |  | Limpeza manual do by pass manual - complex. 2 | ud | 16.5
090012003 |  | Limpeza manual do by pass manual - complex. 3 | ud | 31.35
090012004 |  | Limpeza manual do by pass manual - complex. 4 | ud | 51.98
090012005 |  | Limpeza manual do by pass manual - complex. 5 | ud | 72.6
090012021 |  | Limpeza manual do by pass automatizado - complex. 1 | ud | 9.9
090012022 |  | Limpeza manual do by pass automatizado - complex. 2 | ud | 16.5
090012023 |  | Limpeza manual do by pass automatizado - complex. 3 | ud | 31.35
090012024 |  | Limpeza manual do by pass automatizado - complex. 4 | ud | 51.98
090.014 |  | EXTRAVASOR
090014001 |  | Limpeza manual do extravasor - complex. 1 | ud | 9.9
090014002 |  | Limpeza manual do extravasor - complex. 2 | ud | 16.5
090014003 |  | Limpeza manual do extravasor - complex. 3 | ud | 31.35
090014004 |  | Limpeza manual do extravasor - complex. 4 | ud | 51.98
090014005 |  | Limpeza manual do extravasor - complex. 5 | ud | 72.6
090.016 |  | DESARENADOR
090016003 |  | Limpeza manual do desarenador | m³ | 31.35
090016021 |  | Limpeza (por escoamento) do desarenador câmaras paralelas - complex. 1 | ud | 9.9
090016022 |  | Limpeza (por escoamento) do desarenador câmaras paralelas - complex. 2 | ud | 16.5
090016023 |  | Limpeza (por escoamento) do desarenador câmaras paralelas - complex. 3 | ud | 31.35
090016024 |  | Limpeza (por escoamento) do desarenador câmaras paralelas - complex. 4 | ud | 51.98
090016041 |  | Limpeza manual do desarenador air lift manual - complex. 1 | ud | 9.9
090016042 |  | Limpeza manual do desarenador air lift manual - complex. 2 | ud | 16.5
090016043 |  | Limpeza manual do desarenador air lift manual - complex. 3 | ud | 31.35
090016044 |  | Limpeza manual do desarenador air lift manual - complex. 4 | ud | 51.98
090016045 |  | Limpeza manual do desarenador air lift manual - complex. 5 | ud | 72.6
090016061 |  | Limpeza manual do desarenador air lift automatizado - complex. 1 | ud | 9.9
090016062 |  | Limpeza manual do desarenador air lift automatizado - complex. 2 | ud | 16.5
090016063 |  | Limpeza manual do desarenador air lift automatizado - complex. 3 | ud | 31.35
090.018 |  | CAIXA DE AREIA
090018001 |  | Limpeza manual da caixa elevada de areia - complex. 1 | ud | 9.9
090018002 |  | Limpeza manual da caixa elevada de areia - complex. 2 | ud | 16.5
090018003 |  | Limpeza manual da caixa elevada de areia - complex. 3 | ud | 31.35
090018023 |  | Limpeza manual da caixa de secagem de areia | m³ | 31.35
090018024 |  | Limpeza manual da caixa de secagem de areia do trapiche | m³ | 31.35
090.020 |  | CALHA PARSHALL
090020001 |  | Limpeza manual do canal da calha parshall - complex. 1 | ud | 9.9
090020002 |  | Limpeza manual do canal da calha parshall - complex. 2 | ud | 16.5
090020003 |  | Limpeza manual do canal da calha parshall - complex. 3 | ud | 31.35
090.022 |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO
090022001 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 1 | ud | 9.9
090022002 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 2 | ud | 16.5
090022003 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 3 | ud | 31.35
090022004 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 4 | ud | 51.98
090.024 |  | COMPORTAS
090024001 |  | Limpeza manual de comportas - complex. 1 | ud | 9.9
090024002 |  | Limpeza manual de comportas - complex. 2 | ud | 16.5
090024021 |  | Verificação de funcionamento de comportas componentes das ETEs - complex. 1 | ud | 9.9
090.026 |  | REGISTROS
090026001 |  | Limpeza manual registros - complex. 1 | ud | 9.9
090026002 |  | Limpeza manual registros - complex. 2 | ud | 16.5
090026003 |  | Limpeza manual registros - complex. 3 | ud | 31.35
090026004 |  | Limpeza manual registros - complex. 4 | ud | 51.98
090026021 |  | Desobstrução de registros de descarte de lodo (manual) - complex. 1 | ud | 9.9
090026022 |  | Desobstrução de registros de descarte de lodo (manual) - complex. 2 | ud | 16.5
090026023 |  | Desobstrução de registros de descarte de lodo (manual) - complex. 3 | ud | 31.35
090026041 |  | Verificação de funcionamento de registros componentes das ETEs - complex. 1 | ud | 9.9
090026042 |  | Verificação de funcionamento de registros componentes das ETEs - complex. 2 | ud | 16.5
090.028 |  | STOP LOG
090028001 |  | Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETEs - complex. 1 | ud | 9.9
090028002 |  | Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETEs - complex. 2 | ud | 16.5
090028003 |  | Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETEs - complex. 3 | ud | 31.35
090028004 |  | Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETEs - complex. 4 | ud | 51.98
090028005 |  | Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETEs - complex. 5 | ud | 72.6
090.030 |  | DECANTADOR / SEDIMENTADOR
090030001 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador primário / secundário - complex. 1 | ud | 9.9
090030002 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador primário / secundário - complex. 2 | ud | 16.5
090030003 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador primário / secundário - complex. 3 | ud | 31.35
090030004 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador primário / secundário - complex. 4 | ud | 51.98
090030021 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador de placas paralelas - complex. 1 | ud | 9.9
090030022 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador de placas paralelas - complex. 2 | ud | 16.5
090030023 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador de placas paralelas - complex. 3 | ud | 31.35
090030024 |  | Limpeza manual do decantador / sedimentador de placas paralelas - complex. 4 | ud | 51.98
090.032 |  | DISTRIBUIDOR CENTRAL
090032001 |  | Limpeza manual do distribuidor central - complex. 1 | ud | 9.9
090032002 |  | Limpeza manual do distribuidor central - complex. 2 | ud | 16.5
090032003 |  | Limpeza manual do distribuidor central - complex. 3 | ud | 31.35
090032004 |  | Limpeza manual do distribuidor central - complex. 4 | ud | 51.98
090032021 |  | Limpeza por escoamento do distribuidor central - complex. 1 | ud | 9.9
090032022 |  | Limpeza por escoamento do distribuidor central - complex. 2 | ud | 16.5
090.034 |  | VERTEDOUROS
090034001 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 1 | ud | 9.9
090034002 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 2 | ud | 16.5
090034003 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 3 | ud | 31.35
090034004 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 4 | ud | 51.98
090034005 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 5 | ud | 72.6
090034006 |  | Limpeza manual dos vertedouros - complex. 6 | ud | 103.13
090.036 |  | RETIRADA DE ESCUMA DO REATOR
090036001 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 1 | ud | 9.9
090036002 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 2 | ud | 16.5
090036003 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 3 | ud | 31.35
090036004 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 4 | ud | 51.98
090036005 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 5 | ud | 72.6
090036006 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 6 | ud | 103.13
090036007 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 7 | ud | 144.39
090036008 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 8 | ud | 185.64
090036009 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 9 | ud | 226.9
090036010 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 10 | ud | 268.15
090036011 |  | Limpeza manual da escuma do reator - complex. 11 | ud | 309.41
090.038 |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO
090038001 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 1 | ud | 9.9
090038002 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 2 | ud | 16.5
090038003 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 3 | ud | 31.35
090038004 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição de fluxo - complex. 4 | ud | 51.98
090.040 |  | LAGOA
090040001 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 1 | ud | 9.9
090040002 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 2 | ud | 16.5
090040003 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 3 | ud | 31.35
090040004 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 4 | ud | 51.98
090040005 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 5 | ud | 72.6
090040006 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 6 | ud | 103.13
090040007 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 7 | ud | 144.39
090040008 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 8 | ud | 185.64
090040009 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 9 | ud | 226.9
090040010 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 10 | ud | 268.15
090040011 |  | Limpeza manual do sobrenadante da lagoa - complex. 11 | ud | 309.41
090040021 |  | Limpeza manual de bordas da lagoa | m² | 1.35
090.042 |  | POÇOS DE VISTA - PV`s
090042001 |  | Limpeza manual de PV`s - complex. 1 | ud | 9.9
090042002 |  | Limpeza manual de PV`s - complex. 2 | ud | 16.5
090042003 |  | Limpeza manual de PV`s - complex. 3 | ud | 31.35
090.044 |  | FILTRO BIOLÓGICO
090044001 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 1 | ud | 9.9
090044002 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 2 | ud | 16.5
090044003 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 3 | ud | 31.35
090044004 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 4 | ud | 51.98
090044005 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 5 | ud | 72.6
090044006 |  | Limpeza manual do filtro biológico anaeróbio - FAN - complex. 6 | ud | 103.13
090044021 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 1 | ud | 9.9
090044022 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 2 | ud | 16.5
090044023 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 3 | ud | 31.35
090044024 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 4 | ud | 51.98
090044025 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 5 | ud | 72.6
090044026 |  | Limpeza manual do filtro biológico aerado submerso FBAS - complex. 6 | ud | 103.13
090044041 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 1 | ud | 9.9
090044042 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 2 | ud | 16.5
090044043 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 3 | ud | 31.35
090044044 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 4 | ud | 51.98
090044045 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 5 | ud | 72.6
090044046 |  | Limpeza manual do filtro biológico aeróbio - complex. 6 | ud | 103.13
090.046 |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA DO FILTRO
090046001 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 1 | ud | 9.9
090046002 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 2 | ud | 16.5
090046003 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 3 | ud | 31.35
090046004 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 4 | ud | 51.98
090046005 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 5 | ud | 72.6
090046006 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 6 | ud | 103.13
090046007 |  | Limpeza manual do sistema de distribuição hidráulica do filtro - complex. 7 | ud | 144.39
090.048 |  | VALAS MISTAS DE INFILTRAÇÃO E FILTRAÇÃO
090048001 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 1 | ud | 9.9
090048002 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 2 | ud | 16.5
090048003 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 3 | ud | 31.35
090048004 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 4 | ud | 51.98
090048005 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 5 | ud | 72.6
090048006 |  | Verificação hidráulica e limpeza das valas de infiltração/filtração - complex. 6 | ud | 103.13
090.050 |  | VALA SÉPTICA
090050001 |  | Limpeza manual das bordas laterais da vala séptica | m² | 2.25
090.052 |  | POÇO DE MONITORAMENTO
090052001 |  | Limpeza manual dos poços de monitoramento das valas mistas infiltração/filtração - complex. 1 | ud | 9.9
090052002 |  | Limpeza manual dos poços de monitoramento das valas mistas infiltração/filtração - complex. 2 | ud | 16.5
090052003 |  | Limpeza manual dos poços de monitoramento das valas mistas infiltração/filtração - complex. 3 | ud | 31.35
090.054 |  | CANALETAS DE LODO DO LEITO DE SECAGEM
090054001 |  | Limpeza manual de canaletas de lodo - complex. 1 | ud | 9.9
090054002 |  | Limpeza manual de canaletas de lodo - complex. 2 | ud | 16.5
090054003 |  | Limpeza manual de canaletas de lodo - complex. 3 | ud | 31.35
090.056 |  | SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR / SEDIMENTADOR
090056001 |  | Limpeza manual do sistema de descarga do decantador / sedimentador - complex. 1 | ud | 9.9
090056002 |  | Limpeza manual do sistema de descarga do decantador / sedimentador - complex. 2 | ud | 16.5
090056003 |  | Limpeza manual do sistema de descarga do decantador / sedimentador - complex. 3 | ud | 31.35
090056004 |  | Limpeza manual do sistema de descarga do decantador / sedimentador - complex. 4 | ud | 51.98
090056005 |  | Limpeza manual do sistema de descarga do decantador / sedimentador - complex. 5 | ud | 72.6
090.058 |  | RASPADORES
090058001 |  | Limpeza manual dos raspadores - complex. 1 | ud | 9.9
090058002 |  | Limpeza manual dos raspadores - complex. 2 | ud | 16.5
090058003 |  | Limpeza manual dos raspadores - complex. 3 | ud | 31.35
090058004 |  | Limpeza manual dos raspadores - complex. 4 | ud | 51.98
090.060 |  | TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS
090060001 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 1 | ud | 9.9
090060002 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 2 | ud | 16.5
090060003 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 3 | ud | 31.35
090060004 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 4 | ud | 51.98
090060005 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 5 | ud | 72.6
090060006 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 6 | ud | 103.13
090060007 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 7 | ud | 144.39
090060008 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 8 | ud | 185.64
090060009 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 9 | ud | 226.9
090060010 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 10 | ud | 268.15
090060011 |  | Limpeza manual dos tanques de produtos químicos - complex. 11 | ud | 309.41
090.062 |  | CÂMARA DE CONTATO
090062001 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 1 | ud | 9.9
090062002 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 2 | ud | 16.5
090062003 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 3 | ud | 31.35
090062004 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 4 | ud | 51.98
090062005 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 5 | ud | 72.6
090062006 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 6 | ud | 103.13
090062007 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 7 | ud | 144.39
090062008 |  | Limpeza manual da câmara de contato - complex. 8 | ud | 185.64
090.064 |  | LEITO DE SECAGEM
090064001 |  | Retirada manual de lodo do leito de secagem | m³ | 27.22
090064021 |  | Retirada e recolocação de areia e frisagem nos espaçamentos | m² | 2.7
090064025 |  | Retirada e recolocação de placas / tijolos | m² | 31.35
090.066 |  | ADENSADOR DE LODO
090066001 |  | Limpeza manual do adensador de lodo ADL - complex. 1 | ud | 9.9
090066002 |  | Limpeza manual do adensador de lodo ADL - complex. 2 | ud | 16.5
090066003 |  | Limpeza manual do adensador de lodo ADL - complex. 3 | ud | 31.35
090066004 |  | Limpeza manual do adensador de lodo ADL - complex. 4 | ud | 51.98
090066005 |  | Limpeza manual do adensador de lodo ADL - complex. 5 | ud | 72.6
090.068 |  | PROCESSAMENTO DE LODO
090068002 |  | Processamento do lodo com maromba | m³ | 51.98
090.070 |  | UGL - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO
090070001 |  | Limpeza manual de pátio de cura | m² | 0.44
090070002 |  | Limpeza manual de pátio e UGL | m² | 0.29
090070003 |  | Limpeza manual de pátio de ETEs e EEEs | m² | 0.44
090070004 |  | Limpeza manual de guarda-corpos, corrimãos, escadas tipo marinheiro (com ou sem gaiola) e similares, incluso equipamento de alta pressão | m | 0.34
090.071 |  | CAMINHÕES
090071001 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHP (C/ MO) | h | 233.93
090071002 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHP (S/ MO) | h | 196.22
090071003 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHI (C/ MO) | h | 77.95
090071004 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHI (S/ MO) | h | 40.24
090071005 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 1559.48
090071006 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 1257.8
090071007 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHP (C/ MO) | h | 423
090071008 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHP (S/ MO) | h | 385.29
090071009 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHI (C/ MO) | h | 120.67
090071010 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHI (S/ MO) | h | 82.96
090071011 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 2779.34
090071012 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 2477.66
090071013 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHP (C/ MO) | h | 408.23
090071014 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHP (S/ MO) | h | 370.52
090071015 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHI (C/ MO) | h | 112.16
090071016 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHI (S/ MO) | h | 74.45
090071017 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 2673.7
090071018 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 2372.02
090071019 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHP (C/ MO) | h | 141.28
090071020 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHP (S/ MO) | h | 103.57
090071021 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHI (C/ MO) | h | 61.05
090071022 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHI (S/ MO) | h | 23.34
090071023 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - (Diária C/ MO) | dia | 969.78
090071024 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - (Diária S/ MO) | dia | 668.1
090071025 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHP (C/ MO) | h | 167.32
090071026 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHP (S/ MO) | h | 129.61
090071027 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHI (C/ MO) | h | 77.72
090071028 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHI (S/ MO) | h | 40.01
090071029 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - (Diária C/ MO) | dia | 1159.36
090071030 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - (Diária S/ MO) | dia | 857.68
090071031 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHP (C/ MO) | h | 214.01
090071032 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHP (S/ MO) | h | 176.3
090071033 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHI (C/ MO) | h | 70.59
090071034 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHI (S/ MO) | h | 32.88
090071035 |  | Caminhão Carroceria 10 T - (Diária C/ MO) | dia | 1425.24
090071036 |  | Caminhão Carroceria 10 T - (Diária S/ MO) | dia | 1123.56
090071037 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHP (C/ MO) | h | 237.55
090071038 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHP (S/ MO) | h | 199.84
090071039 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHI (C/ MO) | h | 78.81
090071040 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHI (S/ MO) | h | 41.1
090071041 |  | Caminhão Carroceria 15 T - (Diária C/ MO) | dia | 1582.92
090071042 |  | Caminhão Carroceria 15 T - (Diária S/ MO) | dia | 1281.24
090071043 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHP (C/ MO) | h | 358.77
090071044 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHP (S/ MO) | h | 321.06
090071045 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHI (C/ MO) | h | 99.29
090071046 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHI (S/ MO) | h | 61.58
090071047 |  | Caminhão Carroceria 30 T - (Diária C/ MO) | dia | 2351.2
090071048 |  | Caminhão Carroceria 30 T - (Diária S/ MO) | dia | 2049.52
090071049 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHP (C/ MO) | h | 206.46
090071050 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHP (S/ MO) | h | 168.75
090071051 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHI (C/ MO) | h | 93.81
090071052 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHI (S/ MO) | h | 56.1
090071053 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 1426.38
090071054 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 1124.7
090071055 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHP (C/ MO) | h | 248.85
090071056 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHP (S/ MO) | h | 211.14
090071057 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHI (C/ MO) | h | 89.56
090071058 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHI (S/ MO) | h | 51.85
090071059 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 1672.22
090071060 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 1370.54
090071061 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHP (C/ MO) | h | 303.09
090071062 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHP (S/ MO) | h | 265.38
090071063 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHI (C/ MO) | h | 114.92
090071064 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHI (S/ MO) | h | 77.21
090071065 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - (Diária C/ MO) | dia | 2048.38
090071066 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - (Diária S/ MO) | dia | 1746.7
090071067 |  | Caminhão Munck 3T - CHP (C/ MO) | h | 182.17
090071068 |  | Caminhão Munck 3T - CHP (S/ MO) | h | 144.46
090071069 |  | Caminhão Munck 3T - CHI (C/ MO) | h | 80.66
090071070 |  | Caminhão Munck 3T - CHI (S/ MO) | h | 42.95
090071071 |  | Caminhão Munck 3T - (Diária C/ MO) | dia | 1254.34
090071072 |  | Caminhão Munck 3T - (Diária S/ MO) | dia | 952.66
090071073 |  | Caminhão Munck 10T - CHP (C/ MO) | h | 288.54
090071074 |  | Caminhão Munck 10T - CHP (S/ MO) | h | 250.83
090071075 |  | Caminhão Munck 10T - CHI (C/ MO) | h | 109.62
090071076 |  | Caminhão Munck 10T - CHI (S/ MO) | h | 71.91
090071077 |  | Caminhão Munck 10T - (Diária C/ MO) | dia | 1950.48
090071078 |  | Caminhão Munck 10T - (Diária S/ MO) | dia | 1648.8
090071079 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (C/ MO) | h | 277.03
090071080 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (S/ MO) | h | 239.32
090071081 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (C/ MO) | h | 100.22
090071082 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (S/ MO) | h | 62.51
090071083 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária C/ MO) | dia | 1862.62
090071084 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária S/ MO) | dia | 1560.94
090071085 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (C/ MO) | h | 277.03
090071086 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (S/ MO) | h | 239.32
090071087 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (C/ MO) | h | 100.22
090071088 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (S/ MO) | h | 62.51
090071089 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária C/ MO) | dia | 1862.62
090071090 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária S/ MO) | dia | 1560.94
090071091 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - CHP (C/ MO) | h | 333.63
090071092 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - CHI (C/ MO) | h | 150.06
090071093 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - DIÁRIA (C/ MO) | dia | 2301.9
090.072 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - USO TERRESTRE
090072001 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHP (C/ MO) | h | 302.43
090072002 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHP (S/ MO) | h | 272.46
090072003 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHI (C/ MO) | h | 118.17
090072004 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHI (S/ MO) | h | 88.2
090072005 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - (DIÁRIA C/ MO) | dia | 2235.18
090072006 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - (DIÁRIA S/ MO) | dia | 1995.42
090072007 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHP (C/ MO) | h | 163.14
090072008 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHP (S/ MO) | h | 133.17
090072009 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHI (C/ MO) | h | 69.62
090072010 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHI (S/ MO) | h | 39.65
090072011 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - (DIÁRIA C/ MO) | dia | 1211.6
090072012 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - (DIÁRIA S/ MO) | dia | 971.84
090072013 |  | Guindaste capac. até 80t - CHP (C/ MO) | h | 1047.09
090072015 |  | Guindaste capac. até 80t - CHI (C/ MO) | h | 506.77
090072017 |  | Guindaste capac. até 80t - (DIÁRIA C/ MO) | dia | 8376.72
090072019 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHP (C/MO) | h | 199.76
090072020 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHP (S/MO) | h | 169.79
090072021 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHI (C/MO) | h | 96.11
090072022 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHI (S/MO) | h | 66.14
090072023 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1390.78
090072024 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - (DIÁRIA S/MO) | dia | 1151.02
090072025 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHP (C/MO) | h | 252.8
090072026 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHP (S/MO) | h | 222.83
090072027 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHI (C/MO) | h | 114.77
090072028 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHI (S/MO) | h | 84.8
090072029 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1746.34
090072030 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - (DIÁRIA S/MO) | dia | 1506.58
090072031 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHP (C/MO) | h | 48.85
090072032 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHP (S/MO) | h | 18.88
090072033 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHI (C/MO) | h | 35.25
090072034 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHI (S/MO) | h | 5.28
090072035 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 363.6
090072036 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - (DIÁRIA S/MO) | dia | 123.84
090072037 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHP (C/MO) | h | 165.05
090072038 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHP (S/MO) | h | 135.08
090072039 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHI (C/MO) | h | 75.53
090072040 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHI (S/MO) | h | 45.56
090072041 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1141.36
090072042 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - (DIÁRIA S/MO) | dia | 901.6
090072043 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHP (C/MO) | h | 169.13
090072044 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHP (S/MO) | h | 139.16
090072045 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHI (C/MO) | h | 77.7
090072046 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHI (S/MO) | h | 47.73
090072047 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1170.18
090072048 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - (DIÁRIA S/MO) | dia | 930.42
090072050 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - CHP (C/ MO) | h | 307.54
090072051 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - CHI (C/ MO) | h | 116.88
090072052 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - DIÁRIA (C/ MO) | dia | 2079
090.073 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - USO AQUÁTICO
090073001 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHP C/MO) | h | 60.33
090073002 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHP S/MO) | h | 30.36
090073003 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHI C/MO) | h | 30.69
090073004 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHI S/MO) | h | 0.72
090073005 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (DIÁRIA C/MO) | dia | 423.36
090073006 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (DIÁRIA S/MO) | dia | 183.6
090073007 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHP C/MO) | h | 237.8
090073008 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHP S/MO) | h | 207.83
090073009 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHI C/MO) | h | 44.47
090073010 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHI S/MO) | h | 14.5
090073011 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1515.74
090073012 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (DIÁRIA S/MO) | dia | 1275.98
090073013 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHP C/MO) | h | 97.28
090073014 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHP S/MO) | h | 67.31
090073015 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHI C/MO) | h | 33.59
090073016 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHI S/MO) | h | 3.62
090073017 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (DIÁRIA C/MO) | dia | 650.86
090073018 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (DIÁRIA S/MO) | dia | 411.1
090073019 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (CHP C/MO) | h | 6426.88
090073020 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (CHI C/MO) | h | 2855.67
090073021 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (DIÁRIA C/MO) | dia | 44272.62
090073022 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (CHP C/MO) | h | 7144.8
090073023 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (CHI C/MO) | h | 3121.96
090073024 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (DIÁRIA C/MO) | dia | 49112.72
090073025 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (CHP C/MO) | h | 6233.01
090073026 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (CHI C/MO) | h | 2752.52
090073027 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 42903.1
090073028 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (CHP C/MO) | h | 161.14
090073029 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (CHI C/MO) | h | 42.21
090073030 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 1051.26
090073031 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (CHP C/MO) | h | 563.48
090073032 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (CHI C/MO) | h | 127.2
090073033 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (DIÁRIA C/MO) | dia | 3635.28
090.074 |  | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO E VEÍCULOS FORA DE ESTRADA - EQUIPAMENTOS - (SEM O CUSTO DO PEDÁGIO)
090074001 |  | Mobilização/ Desmobilização e Deslocamento Urbano (Veículos Fora de Estrada etc) | km | 27.11
090074002 |  | Mobilização/ Desmobilização e Deslocamento Interurbano (Veículos Fora de Estrada) | km | 14.87
090074003 |  | Deslocamento Interurbano para Caminhão | km | 2.33
090074004 |  | Deslocamento Urbano/ Interurbano para Caminhão | km | 3.56
090074005 |  | Mobilização/Desmobilização e Deslocamento Urbano/ Interurbano (Veículos Fora de Estrada) | km | 20.19
090074006 |  | Deslocamento URBANO/INTERURBANO com veículo | km | 4.16
090074010 |  | Deslocamento (individual) / caminhada - em trecho, picada ou trilha em mata, para verificação e/ou execução de serviço de limpeza manual | m | 0.05
090.080 |  | DIVERSOS
090080001 |  | Mão-de-obra - ajudante | h | 37.44
090080002 |  | Verificação e acompanhamento do recebimento de caminhão limpa-fossa, auto-vácuo e/ou similares | ud | 9.36
090080010 |  | Esgotamento com moto-bomba | h | 9.31
090080020 |  | Fornecimento de areia média | m³ | 119.08
090080021 |  | Fornecimento e Aplicação de pedra brita na granulometria definida pelo contratante | m³ | 130.42
090080022 |  | Fornecimento e Aplicação de Rachão | m³ | 120.56
090080024 |  | Fornecimento de tijolos maciços para leito de secagem | ud | 0.54
090080028 |  | Fornecimento de placas de concreto vazados para leitos de secagem | ud | 11.32
090.081 |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
090081001 |  | Serviços com caminhão de sucção com bomba de lóbulos, incluídos operador e ajudante | ud | 350.43
090081002 |  | Limpeza de Corta-Chamas com a Lubrificação, manutenção e/ou substituição da Colméia do queimador | ud | 34.36
090081003 |  | Limpeza de canais do efluente dos decantadores (Equipe de 8, tempo estimado = 4h) | ud | 1011.18
090081004 |  | Limpeza e manutenção de secador térmico. Incluso equipamento mecânico (Pá-carregadeira ou similar) | dia | 2885.08
090081005 |  | Limpeza e manutenção de secador térmico. Incluso operação de equipamento mecânico (Pá-carregadeira ou similar não incluso na composição) | dia | 880.68
090081006 |  | Limpeza das áreas de caçambas | ud | 16.19
090081007 |  | Remoção de areia do trapiche de descarga da ETE, incluso equipamento mecânico com acessórios (diária) | dia | 1220.32
090081008 |  | Remoção de areia do trapiche de descarga da ETE, incluso equipamento mecânico com acessórios | h | 145.55
090081009 |  | Limpeza do canal do desarenador ciclônico sem o Sistema de Air-Lift | ud | 15.79
090081010 |  | Limpeza do sobrenadante da área descoberta do RALF | ud | 63.19
090081011 |  | Limpeza do sobrenadante da área descoberta do RALF, incluso equipamento de alta pressão | ud | 66.17
090081012 |  | Verificação dos Registros de Descarga do sistema físico-químico | ud | 5.26
090081013 |  | Limpeza das canaletas do efluente do decantador físico-químico | ud | 17.47
090081014 |  | Verificação de linhas de dosagem, dosadoras e níveis de tanques | ud | 15.79
090081015 |  | Verificação do nível do tanque de homogeinização com abastecimento de lodo e acionamento da Centrífuga | ud | 63.19
090081016 |  | Verificação do nível do tanque de homogeinização da Centrífuga | ud | 5.26
090081017 |  | Verificação do nível do tanque de homogeinização com abastecimento de lodo na Centrífuga | ud | 21.06
090081018 |  | Verificação do clarificado da centrífuga | ud | 5.26
090081019 |  | Limpeza da centrífuga e local do serviço | ud | 31.59
090081020 |  | Processamento do lodo manual, incluso betoneira (906804) | m³ | 67.44
090081021 |  | Processamento de lodo com Trator Agrícola (pá carregadeira ou similar) - incluso equipamento | m³ | 82.91
090081022 |  | Processamento do lodo manual | m³ | 63.19
090081023 |  | Transbordo interno (movimentação) com caminhão tipo brooks | ud | 76.21
090081024 |  | Transporte/ Transbordo externo com caminhão tipo brooks | ud | 218.93
090081025 |  | Limpeza dos aspersores | ud | 163.8
090081026 |  | Descarga de Lodo de Reatores Anaeróbios por Gravidade | ud | 15.79
090081027 |  | Descarga de Lodo de Reatores Anaeróbios por Recalque | ud | 15.79
090081028 |  | Descarga de lodo de filtro anaeróbio por recalque | ud | 31.59
090081029 |  | Descarga de lodo físico-químico adaptado em leito de secagem (parcial ou total) | ud | 36.73
090081030 |  | Descarga de lodo físico-químico Modular, adaptado em leito de secagem | ud | 18.49
090081031 |  | Descarga de lodo do filtro anaeróbio (FAN) por recalque | ud | 47.39
090081032 |  | Descarga de lodo do filtro anaeróbio (FAN) por gravidade | ud | 31.59
090081033 |  | Descarga de lodo do decantador primário (DP) | ud | 47.39
090081034 |  | Descarga de lodo do decantador secundário (DS) | ud | 47.39
090081035 |  | Descarga de lodo de biodigestor | ud | 47.39
090081036 |  | Drenagem do biodigestor de lodo e/ou adensador de lodo | ud | 1.05
090081037 |  | Recirculação de lodo efluente | ud | 15.79
090081038 |  | Leitura de equipamentos | ud | 2.1
090081039 |  | Coleta de amostra de esgoto, aferição de temperatura da amostra e determinação do pH | ud | 10.53
090081040 |  | Verificação do tanque de mistura de antiespumante | ud | 15.79
090081041 |  | Verificação do tanque de mistura do PAC | ud | 15.79
090081042 |  | Reposicionamento Manual das Caçambas Receptoras de Resíduos | ud | 7.65
090081043 |  | Reposicionamento Mecânico das Caçambas Receptoras de Resíduos | ud | 5.1
090081044 |  | Movimentação do Dispositivo de Descarregamento do Resíduo / Lodo em Caçamba | ud | 5.1
090081045 |  | Espalhamento de Material (Lodo / Areia / Resíduo) no Interior da Caçamba | ud | 5.1
090081046 |  | Desmontagem da Centrífuga - Para Acesso à Manutenção Eletromecânica | ud | 99.56
090081047 |  | Montagem da Centrífuga - Após Manutenção Eletromecânica | ud | 30.63
090081048 |  | Limpeza manual dos canais de saída de lançamento do efluente tratado | ud | 660.08
090081049 |  | Limpeza Manual das canaletas de Lodo dos flotadores | ud | 86.72
090081050 |  | Limpeza Manual de Canaleta Pluvial | m² | 2.25
090081051 |  | Bloqueio da RCE com utilização de bloqueadores / obturador - sem restrição de dimensão da RCE | ud | 137.22
090081052 |  | Desbloqueio da RCE com a utilização de bloqueadores / obturador - sem restrição de dimensão da RCE | ud | 76.94
090081053 |  | Limpeza manual de calhas, canaletas e vertedouros | m | 0.31
090081090 |  | Serviço de limpeza, manutenção e apoio à operacionalização do processamento e desaguamento de lodos | ud | 267.62
090.084 |  | EQUIPAMENTOS
090084001 |  | Retroescavadeira com operador - custo horário produtivo | h | 176.54
090084002 |  | Retroescavadeira com operador - custo horário improdutivo | h | 83.02
090084005 |  | Caminhão de hidrojateamento com motorista e 2 ajudantes - custo horário produtivo | h | 402.76
090084006 |  | Caminhão de hidrojateamento com motorista e 2 ajudantes - custo horário improdutivo | h | 222.69
090084095 |  | Kit de equipamento de segurança para espaço confinado conforme NR-33, incluindo supervisor | h | 62.13
090.086 |  | MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS (LODO, AREIA, LIXO, ETC)
090086001 |  | Movimentação interna com carriola até 100 m | m³ | 112.32
090.088 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL (LODO, AREIA, LIXO, ETC) COM CAMINHÃO BASCULANTE
090088001 |  | Carga manual (material seco / úmido) | m³ | 41.25
090.089 |  | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - LODO
090089001 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Pá-carregadeira | h | 302.43
090089002 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Retroescavadeira | h | 163.14
090089010 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Munck 3T | h | 182.17
090089011 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Munck 10T | h | 288.54
090089020 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa (até 10m3) | h | 248.85
090089021 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa (acima de 10m3) | h | 303.09
090089022 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa com bomba de lóbulos (até 12m3) | h | 277.03
090089023 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa com bomba de lóbulos (acima de 12m3) | h | 277.03
090089030 |  | Transporte de Resíduos Urbano/ Interurbano (Lodo, Areia Lixo e similares), com qualquer tipo de caminhão, sem taxa de destinação, incluso retorno | txkm | 1.46
090089031 |  | Taxa de Destinação de Resíduos | t | 235.15
090089032 |  | Serviços de Pesagem | mês | 910.91
090.095 |  | DESLOCAMENTOS
090095001 |  | Deslocamento urbano com veículo | km | 4.24
090095005 |  | Deslocamento urbano com moto | km | 1.63
090095010 |  | Deslocamento interurbano com veículo | km | 2.12
090095015 |  | Deslocamento interurbano com moto | km | 0.93
090.096 |  | DESLOCAMENTO EVENTUAL
090096001 |  | Deslocamento eventual com veículo | km | 2.82
090096010 |  | Deslocamento eventual com moto | km | 1.3
090.098 |  | BASE OPERACIONAL
090098001 |  | Base operacional | udxmês | 30136.1
090098010 |  | Base móvel - Cidade A | mês | 1004
090098011 |  | Base móvel - Cidade B | mês | 1004
090098012 |  | Base móvel - Cidade C | mês | 1004
090098013 |  | Base móvel - Cidade D | mês | 1004
090098014 |  | Base móvel - Cidade E | mês | 1004
090098015 |  | Base móvel - Cidade F | mês | 1004
090098016 |  | Base móvel - Cidade G | mês | 1004
090098017 |  | Base móvel - Cidade H | mês | 1004
090098018 |  | Base móvel - Cidade I | mês | 1004
090098019 |  | Base móvel - Cidade J | mês | 1004
090098020 |  | Base móvel - Cidade K | mês | 1004
090098021 |  | Base móvel - Cidade L | mês | 1004
096 |  | SMAG - Tabelados
096.001 |  | Gradeamento
096001001 |  | Limpeza Manual de Gradeamento (Acesso Direto) | ud | 15.85
096001002 |  | Limpeza Manual de Gradeamento (Dificuldade Média) | ud | 120
096001003 |  | Limpeza Manual de Gradeamento (com Locais de Riscos) | ud | 184.13
096001021 |  | Limpeza Manual de Gradeamento Mecânico | ud | 10.95
096.005 |  | Canal de Entrada
096005001 |  | Retirada de Entulhos do Canal de Entrada com Escavadeira Hidráulica | ud | 1528.5
096.010 |  | Poço de Sucção
096010001 |  | Limpeza de Poço de Sucção com Caminhão de Sucção | ud | 1297.71
096010002 |  | Limpeza Simples com Retirada de Entulhos no Poço de Sucção | ud | 73.59
096010003 |  | Limpeza do Poço de Sucção com Inversão de Bomba de Retrolavagem | ud | 14.49
096.016 |  | Desarenador
096016001 |  | Limpeza - Lavagem Superior do Desarenador / Sedimentador | ud | 32.33
096.020 |  | Barragem
096020001 |  | Retirada de Resíduos Barragem de Nível (com Escavadeira Hidráulica) | ud | 1499.23
096020002 |  | Retirada Manual de Resíduos na Barragem de Nível | ud | 61.18
096020003 |  | Retirada Manual de Resíduos em Minas | ud | 57.96
096.024 |  | Comportas
096024001 |  | Limpeza Manual de Comportas Manuais e Verificação de Funcionamento | ud | 14.49
096.028 |  | Comportas Stop-Logs
096028001 |  | Verificação de Funcionamento e Nivelamento de Stop-Logs | ud | 35.18
096.029 |  | Sedimentador / Decantador / Flocodecantador
096029001 |  | Limpeza Manual da Caixa Intermediária | ud | 268.07
096.030 |  | Vertedouros
096030001 |  | Limpeza Manual do Canal Vertedouro - Tipo Calha Parshall | ud | 7.24
096030002 |  | Limpeza manual de calhas, canaletas e vertedouros | m | 0.31
096.035 |  | Floculação
096035001 |  | Limpeza Manual do Sistema de Floculação | ud | 308.28
096035002 |  | Limpeza Manual do Sistema de Decantação / Sedimentação / Flocodecantação com Esgotamento Completo | ud | 77.07
096035003 |  | Limpeza do Decantador / Sedimentador com Esgotamento Parcial | ud | 16.59
096035004 |  | Limpeza do Flocodecantador com Esgotamento Completo - ETA Metálica / Fibra | ud | 77.07
096035005 |  | Limpeza do Flocodecantador com Esgotamento Parcial | ud | 11.89
096035006 |  | Limpeza das Células de Decantação - ETAS CEPIS | ud | 77.07
096035007 |  | Limpeza Manual com Peneiramento de Sólidos em Suspensão em Lâmina Dágua - Tipo 1 | ud | 4.83
096035008 |  | Limpeza Manual com Peneiramento de Sólidos em Suspensão em Lâmina Dágua - Tipo 2 | ud | 14.49
096.037 |  | Registros
096037001 |  | Verificação de Funcionamento de Registros | ud | 4.83
096.039 |  | Filtro
096039001 |  | Limpeza Manual do Filtro - Com Esgotamento Parcial | ud | 17.84
096039002 |  | Limpeza Manual do Filtro - Com Esgotamento Completo | ud | 77.07
096.041 |  | Câmara de Contato
096041001 |  | Limpeza Manual da Câmara de Contato | ud | 77.07
096.043 |  | Casa de Química - Produtos Químicos
096043001 |  | Limpeza dos Tanques | ud | 208.6
096043002 |  | Verificação e Abastecimento dos Produtos Químicos nos Tanques de Solução | ud | 18.72
096043003 |  | Verificação e Abastecimento dos Produtos Químicos nos Tanques de Solução (com menor capacidade) | ud | 4.83
096.045 |  | Tubulação e Conexões de ETL
096045001 |  | Limpeza Manual de Tubulação e Conexões de ETL | ud | 31.83
096.047 |  | Tanques de Descarga
096047001 |  | Limpeza Manual do Tanque de Recepção de Água de Descarga dos Decantadores ou Filtros ou Recirculação | ud | 76.07
096.049 |  | Leito de Secagem
096049001 |  | Retirada manual de lodo do leito de secagem e/ou bag | m³ | 27.22
096049002 |  | Retirada e recolocação de areia e frisagem nos espaçamentos | m² | 2.7
096049003 |  | Retirada e recolocação de placas / tijolos | m² | 31.35
096.050 |  | Fornecimento de Materiais
096050001 |  | Fornecimento de areia média | m³ | 119.08
096050002 |  | Fornecimento de tijolos maciços | ud | 0.54
096050003 |  | Fornecimento de placas de concreto vazadas para leitos de secagem | ud | 11.32
096050004 |  | Fornecimento e Aplicação de pedra brita na granulometria definida pelo contratante | m³ | 130.42
096050005 |  | Fornecimento e Aplicação de Rachão | m³ | 120.56
096.051 |  | Adensador / Centrífuga
096051001 |  | Limpeza das Áreas das Caçambas | ud | 16.19
096051002 |  | Verificação das Linhas de Dosagem, Dosadoras e Níveis de Tanques | ud | 15.79
096051003 |  | Verificação do Nível do Tanque de Homogeneização com Abastecimento de Lodo e Acionamento da Centrífuga | ud | 63.19
096051004 |  | Verificação do Nível do Tanque de Homogeneização da Centrífuga | ud | 5.26
096051005 |  | Verificação do Nível do Tanque de Homogeneização com Abastecimento de Lodo na Centrífuga | ud | 21.06
096051006 |  | Verificação do Clarificado na Centrífuga | ud | 5.26
096051007 |  | Limpeza da Centrífuga e Local de Serviço | ud | 31.59
096051008 |  | Reposicionamento Manual das Caçambas Receptoras de Resíduos | ud | 7.65
096051009 |  | Reposicionamento Mecânico das Caçambas Receptoras de Resíduos | ud | 5.1
096051010 |  | Movimentação do Dispositivo de Descarregamento do Resíduo / Lodo em Caçamba | ud | 5.1
096051011 |  | Espalhamento de Material (Lodo / Areia / Resíduo) no Interior da Caçamba | ud | 5.1
096051012 |  | Desmontagem da Centrífuga - Para Acesso à Manutenção Eletromecânica | ud | 99.56
096051013 |  | Montagem da Centrífuga - Após Manutenção Eletromecânica | ud | 30.63
096051090 |  | Serviço de limpeza, manutenção e apoio à operacionalização do processamento e desaguamento de lodos | ud | 267.62
096.053 |  | Pátios e Calçadas
096053001 |  | Limpeza Manual de Pátios e Calçadas de Unidades Operativas de Água | m² | 0.44
096053002 |  | Limpeza de Paredes e Superfícies com Equipamento de Alta Pressão | m² | 1.11
096053003 |  | Limpeza manual de guarda-corpos, corrimãos, escadas tipo marinheiro (com ou sem gaiola) e similares, incluso equipamento de alta pressão | m | 0.32
096.055 |  | Caminhão tipo "Brooks"
096055001 |  | Transbordo Interno (movimentação) com Caminhão tipo "Brooks" | ud | 76.21
096055002 |  | Transporte / Transbordo Externo com Caminhão tipo "Brooks" | ud | 218.93
096.071 |  | Caminhões
096071001 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHP (C/ MO) | h | 233.93
096071002 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHP (S/ MO) | h | 196.22
096071003 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHI (C/ MO) | h | 77.95
096071004 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - CHI (S/ MO) | h | 40.24
096071005 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 1559.48
096071006 |  | Caminhão Basculante 8 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 1257.8
096071007 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHP (C/ MO) | h | 423
096071008 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHP (S/ MO) | h | 385.29
096071009 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHI (C/ MO) | h | 120.67
096071010 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - CHI (S/ MO) | h | 82.96
096071011 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 2779.34
096071012 |  | Caminhão Basculante 12 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 2477.66
096071013 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHP (C/ MO) | h | 408.23
096071014 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHP (S/ MO) | h | 370.52
096071015 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHI (C/ MO) | h | 112.16
096071016 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - CHI (S/ MO) | h | 74.45
096071017 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 2673.7
096071018 |  | Caminhão Basculante 14 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 2372.02
096071019 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHP (C/ MO) | h | 141.28
096071020 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHP (S/ MO) | h | 103.57
096071021 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHI (C/ MO) | h | 61.05
096071022 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - CHI (S/ MO) | h | 23.34
096071023 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - (Diária C/ MO) | ud | 969.78
096071024 |  | Caminhão Carroceria 4 T (F4000) - (Diária S/ MO) | ud | 668.1
096071025 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHP (C/ MO) | h | 167.32
096071026 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHP (S/ MO) | h | 129.61
096071027 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHI (C/ MO) | h | 77.72
096071028 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - CHI (S/ MO) | h | 40.01
096071029 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - (Diária C/ MO) | ud | 1159.36
096071030 |  | Caminhão Carroceria 4 T C/ Escavadeira - (Diária S/ MO) | ud | 857.68
096071031 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHP (C/ MO) | h | 214.01
096071032 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHP (S/ MO) | h | 176.3
096071033 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHI (C/ MO) | h | 70.59
096071034 |  | Caminhão Carroceria 10 T - CHI (S/ MO) | h | 32.88
096071035 |  | Caminhão Carroceria 10 T - (Diária C/ MO) | ud | 1425.24
096071036 |  | Caminhão Carroceria 10 T - (Diária S/ MO) | ud | 1123.56
096071037 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHP (C/ MO) | h | 237.55
096071038 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHP (S/ MO) | h | 199.84
096071039 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHI (C/ MO) | h | 78.81
096071040 |  | Caminhão Carroceria 15 T - CHI (S/ MO) | h | 41.1
096071041 |  | Caminhão Carroceria 15 T - (Diária C/ MO) | ud | 1582.92
096071042 |  | Caminhão Carroceria 15 T - (Diária S/ MO) | ud | 1281.24
096071043 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHP (C/ MO) | h | 358.77
096071044 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHP (S/ MO) | h | 321.06
096071045 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHI (C/ MO) | h | 99.29
096071046 |  | Caminhão Carroceria 30 T - CHI (S/ MO) | h | 61.58
096071047 |  | Caminhão Carroceria 30 T - (Diária C/ MO) | ud | 2351.2
096071048 |  | Caminhão Carroceria 30 T - (Diária S/ MO) | ud | 2049.52
096071049 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHP (C/ MO) | h | 206.46
096071050 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHP (S/ MO) | h | 168.75
096071051 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHI (C/ MO) | h | 93.81
096071052 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - CHI (S/ MO) | h | 56.1
096071053 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 1426.38
096071054 |  | Caminhão Hidrojato 7 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 1124.7
096071055 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHP (C/ MO) | h | 248.85
096071056 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHP (S/ MO) | h | 211.14
096071057 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHI (C/ MO) | h | 89.56
096071058 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - CHI (S/ MO) | h | 51.85
096071059 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 1672.22
096071060 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 10 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 1370.54
096071061 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHP (C/ MO) | h | 303.09
096071062 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHP (S/ MO) | h | 265.38
096071063 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHI (C/ MO) | h | 114.92
096071064 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - CHI (S/ MO) | h | 77.21
096071065 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - (Diária C/ MO) | ud | 2048.38
096071066 |  | Caminhão Limpa-Fossa Acima De 10 m³ - (Diária S/ MO) | ud | 1746.7
096071067 |  | Caminhão Munck 3T - CHP (C/ MO) | h | 182.17
096071068 |  | Caminhão Munck 3T - CHP (S/ MO) | h | 144.46
096071069 |  | Caminhão Munck 3T - CHI (C/ MO) | h | 80.66
096071070 |  | Caminhão Munck 3T - CHI (S/ MO) | h | 42.95
096071071 |  | Caminhão Munck 3T - (Diária C/ MO) | ud | 1254.34
096071072 |  | Caminhão Munck 3T - (Diária S/ MO) | ud | 952.66
096071073 |  | Caminhão Munck 10T - CHP (C/ MO) | h | 288.54
096071074 |  | Caminhão Munck 10T - CHP (S/ MO) | h | 250.83
096071075 |  | Caminhão Munck 10T - CHI (C/ MO) | h | 109.62
096071076 |  | Caminhão Munck 10T - CHI (S/ MO) | h | 71.91
096071077 |  | Caminhão Munck 10T - (Diária C/ MO) | ud | 1950.48
096071078 |  | Caminhão Munck 10T - (Diária S/ MO) | ud | 1648.8
096071079 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (C/ MO) | h | 277.03
096071080 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (S/ MO) | h | 239.32
096071081 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (C/ MO) | h | 100.22
096071082 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (S/ MO) | h | 62.51
096071083 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária C/ MO) | ud | 1862.62
096071084 |  | Caminhão Limpa Fossa Até 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária S/ MO) | ud | 1560.94
096071085 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (C/ MO) | h | 277.03
096071086 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHP (S/ MO) | h | 239.32
096071087 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (C/ MO) | h | 100.22
096071088 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - CHI (S/ MO) | h | 62.51
096071089 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária C/ MO) | ud | 1862.62
096071090 |  | Caminhão Limpa Fossa Acima De 12 m³ Com Bomba De Lóbulos - (Diária S/ MO) | ud | 1560.94
096071091 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - CHP (C/ MO) | h | 333.63
096071092 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - CHI (C/ MO) | h | 150.06
096071093 |  | Caminhão carroceria com guindauto de 10T, cesto aéreo com capacidade de 135kg e lança com alcance horizontal de até 17m - DIÁRIA (C/ MO) | dia | 2301.9
096.072 |  | Equipamento Terrestre
096072001 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHP (C/ MO) | h | 302.43
096072002 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHP (S/ MO) | h | 272.46
096072003 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHI (C/ MO) | h | 118.17
096072004 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - CHI (S/ MO) | h | 88.2
096072005 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - (DIÁRIA C/ MO) | ud | 2235.18
096072006 |  | PÁ-carregadeira 110 à 130 HP - (DIÁRIA S/ MO) | ud | 1995.42
096072007 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHP (C/ MO) | h | 163.14
096072008 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHP (S/ MO) | h | 133.17
096072009 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHI (C/ MO) | h | 69.62
096072010 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - CHI (S/ MO) | h | 39.65
096072011 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - (DIÁRIA C/ MO) | ud | 1211.6
096072012 |  | Retroescavadeira 70 à 80 HP - (DIÁRIA S/ MO) | ud | 971.84
096072013 |  | Guindaste capac. até 80t - CHP (C/ MO) | h | 1047.09
096072014 |  | Guindaste capac. até 80t - CHI (C/ MO) | h | 506.77
096072015 |  | Guindaste capac. até 80t - (DIÁRIA C/ MO) | ud | 8376.72
096072016 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHP (C/MO) | h | 199.76
096072017 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHP (S/MO) | h | 169.79
096072018 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHI (C/MO) | h | 96.11
096072019 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - CHI (S/MO) | h | 66.14
096072020 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1390.78
096072021 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW - (DIÁRIA S/MO) | ud | 1151.02
096072022 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHP (C/MO) | h | 252.8
096072023 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHP (S/MO) | h | 222.83
096072024 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHI (C/MO) | h | 114.77
096072025 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - CHI (S/MO) | h | 84.8
096072026 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1746.34
096072027 |  | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW - (DIÁRIA S/MO) | ud | 1506.58
096072028 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHP (C/MO) | h | 48.85
096072029 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHP (S/MO) | h | 18.88
096072030 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHI (C/MO) | h | 35.25
096072031 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - CHI (S/MO) | h | 5.28
096072032 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 363.6
096072033 |  | Microtrator com roçadeira - 10 kW - (DIÁRIA S/MO) | ud | 123.84
096072034 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHP (C/MO) | h | 165.05
096072035 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHP (S/MO) | h | 135.08
096072036 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHI (C/MO) | h | 75.53
096072037 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - CHI (S/MO) | h | 45.56
096072038 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1141.36
096072039 |  | Minicarregadeira de pneus - 42 kW - (DIÁRIA S/MO) | ud | 901.6
096072040 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHP (C/MO) | h | 169.13
096072041 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHP (S/MO) | h | 139.16
096072042 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHI (C/MO) | h | 77.7
096072043 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - CHI (S/MO) | h | 47.73
096072044 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1170.18
096072045 |  | Minicarregadeira de pneus com acessórios - (DIÁRIA S/MO) | ud | 930.42
096072050 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - CHP (C/ MO) | h | 307.54
096072051 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - CHI (C/ MO) | h | 116.88
096072052 |  | Escavadeira hidráulica sobre esteira - DIÁRIA (C/ MO) | dia | 2079
096.073 |  | Equipamento Aquático
096073001 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHP C/MO) | h | 60.33
096073002 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHP S/MO) | h | 30.36
096073003 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHI C/MO) | h | 30.69
096073004 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (CHI S/MO) | h | 0.72
096073005 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (DIÁRIA C/MO) | ud | 423.36
096073006 |  | Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP - (DIÁRIA S/MO) | ud | 183.6
096073007 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHP C/MO) | h | 237.8
096073008 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHP S/MO) | h | 207.83
096073009 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHI C/MO) | h | 44.47
096073010 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (CHI S/MO) | h | 14.5
096073011 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1515.74
096073012 |  | Embarcação de apoio - 120 HP - (DIÁRIA S/MO) | ud | 1275.98
096073013 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHP C/MO) | h | 97.28
096073014 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHP S/MO) | h | 67.31
096073015 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHI C/MO) | h | 33.59
096073016 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (CHI S/MO) | h | 3.62
096073017 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (DIÁRIA C/MO) | ud | 650.86
096073018 |  | Embarcação de apoio - 40 HP - (DIÁRIA S/MO) | ud | 411.1
096073019 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (CHP C/MO) | h | 6426.88
096073020 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (CHI C/MO) | h | 2855.67
096073021 |  | Draga hopper com capacidade de 750 m³ - (DIÁRIA C/MO) | ud | 44272.62
096073022 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (CHP C/MO) | h | 7144.8
096073023 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (CHI C/MO) | h | 3121.96
096073024 |  | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ - (DIÁRIA C/MO) | ud | 49112.72
096073025 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (CHP C/MO) | h | 6233.01
096073026 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (CHI C/MO) | h | 2752.52
096073027 |  | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 42903.1
096073028 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (CHP C/MO) | h | 161.14
096073029 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (CHI C/MO) | h | 42.21
096073030 |  | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 1051.26
096073031 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (CHP C/MO) | h | 563.48
096073032 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (CHI C/MO) | h | 127.2
096073033 |  | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e do cortador de 30 kW - (DIÁRIA C/MO) | ud | 3635.28
096.074 |  | Deslocamentos / Mobilização
096074001 |  | Deslocamento Urbano/Interurbano com veículo | km | 4.16
096074002 |  | Deslocamento Urbano/ Interurbano para Caminhão | km | 3.56
096074003 |  | Mobilização/Desmobilização e Deslocamento Urbano/ Interurbano (Veículos Fora de Estrada) | km | 20.19
096074010 |  | Deslocamento (individual) / caminhada - em trecho, picada ou trilha em mata, para verificação e/ou execução de serviço de limpeza manual | m | 0.05
096.080 |  | Diversos
096080001 |  | Ajudante | h | 37.44
096080002 |  | Leitura de Equipamentos | ud | 2.1
096080101 |  | Esgotamento com moto-bomba | h | 9.31
096080401 |  | Kit de equipamento de segurança para espaço confinado conforme NR-33/35, incluindo supervisor | h | 62.13
096.089 |  | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - LODO
096089001 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Pá-carregadeira | h | 302.43
096089002 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Retroescavadeira | h | 163.14
096089010 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Munck 3T | h | 182.17
096089011 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Munck 10T | h | 288.54
096089020 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa (até 10m3) | h | 248.85
096089021 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa (acima de 10m3) | h | 303.09
096089022 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa com bomba de lóbulos (até 12m3) | h | 277.03
096089023 |  | Coleta e Carregamento de Resíduos com Caminhão Limpa Fossa com bomba de lóbulos (acima de 12m3) | h | 277.03
096089030 |  | Transporte de Resíduos Urbano/ Interurbano (Lodo, Areia Lixo e similares), com qualquer tipo de caminhão, sem taxa de destinação, incluso retorno | txkm | 1.46
096089031 |  | Taxa de Destinação de Resíduos | t | 235.15
096089032 |  | Serviços de Pesagem | ud | 910.91
096.098 |  | Estrutura
096098001 |  | Base Operacional | mês | 30136.1
096098010 |  | Base operacional Móvel = Cidade A | mês | 1004
096098011 |  | Base operacional Móvel = Cidade B | mês | 1004
096098012 |  | Base operacional Móvel = Cidade C | mês | 1004
096098013 |  | Base operacional Móvel = Cidade D | mês | 1004
096098014 |  | Base operacional Móvel = Cidade E | mês | 1004
096098015 |  | Base operacional Móvel = Cidade F | mês | 1004
096098016 |  | Base operacional Móvel = Cidade G | mês | 1004
096098017 |  | Base operacional Móvel = Cidade H | mês | 1004
096098018 |  | Base operacional Móvel = Cidade I | mês | 1004
096098019 |  | Base operacional Móvel = Cidade J | mês | 1004
096098020 |  | Base operacional Móvel = Cidade K | mês | 1004
096098021 |  | Base operacional Móvel = Cidade L | mês | 1004